## Sheet1
事故隐患对照排查表
| 编号 | 排查内容 | 依据
施工现场安全保障体系建立情况 | 1.1 | 未制定安全生产管理制度或安全管理制无针对性 未建立安全档案资料或案资料内容不全或与现场检查情况不相符 | 《建设工程安全生产管理条例》国务院令（第393号）；《重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的决定》渝府发〔2010〕3号； 《建设施工安全检查标准》JGJ59-2011。
| 1.2 | 未按要求进行重大危险源辨识和污染源评估 现场未挂设“施工现场重大危险源公示牌”对重大危险源及污染源进行公示 未落实责任人 公示牌上内容不全或表述不清 | 《重庆市人民政府关于进一步落实企业安全生产主体责任的决定》渝府发〔2010〕3号； 《重庆市重大危险源监督管理暂行规定》。
| 1.3 | 建质[2009]87号文件规定的边坡施工、基坑施工、脚手架施工、模板施工等危险性较大分部分项工程和临电施工未按规定编制、审批 其他一般专项施工方案未编制 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案未经专家评审论证 每一专项施工方案的内容其完整性、针对性和操作性不强 | 《建设工程安全生产管理条例》国务院令（第393号)； 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号）； 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。
| 1.4 | 未落实安全检查制度，未进行日检、周检的 每缺少一次检查或每一次检查人员不齐的 发现隐患未及时落实整改并予以消除的 日检、周检的检查档案资料不完善 | 《建设工程安全生产管理条例》国务院令（第393号）； 《建设施工安全检查标准》JGJ59-2011。
| 1.5 | 企业未下发文件建立项目安全管理机构 安全生产管理人员（包括项目经理、技术负责人、安全负责人及专职安全生产管理人员）未签署安全生产责任书 项目经理、专职安全管理人员无有效安全生产考核合格证 专职安全员未按规定配足 安全生产管理人员未在岗履职 | 《关于印发<建筑施工企业安全生产管理人员配备办法>的通知》建质[2008]91号
| 1.6 | 未建立、落实事故报告制度 未编制应急预案 每年未组织一次应急演练 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令（第493号）； 《重庆市安全生产监督管理条例》； 《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》。
| 1.7 | 未按规定设置农民工业余学校 未设置安全宣传栏 未落实工人三级教育 | 《重庆市建委关于在建筑工地创建农民工业余学校的通知》渝建发[2007]150号 《重庆市建设委员会关于进一步做好建筑工地农民工业余学校（建筑安全培训学校）创建工作的实施意见》渝建发[2007]170号
| 1.8 | 现场作业人员未正确使用安全防护用品的 | 《重庆市建筑工人平安卡管理办法》
| 1.9 | 特种作业人员每一人未持有效证件上岗 | 《关于印发《建筑施工特种作业人员管理暂行规定》的通知》建质[2008]75号
施工现场安全文明施工实体情况（文明施工） | 2.1.1 | 施工围档： 工地周围未连续设置高度1.8m-2.2m的围挡 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.1.2 | 封闭管理： 施工现场进出口无大门的 无门卫和无门卫制度的 大门、门柱或大门未设置企业标志的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.1.3 | 施工现场： 工地地面未做硬化处理的 道路不畅通的 无排水设施、排水不通畅的 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河 道措施的 工地有积水的 工地未设置吸烟处、随意吸烟 温暖季节无绿化布置 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.1.4 | 材料堆放： 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的 堆放不整齐的 未做到工完场地清的 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的 易燃易爆物品未分类存放的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.1.5 | 现场住宿： 在建工程兼作住宿的 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的 宿舍无保暖和防煤气中毒措施的 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的 无床铺、生活用品放置不整齐的 宿舍周围环境不卫生、不安全的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.1.6 | 现场防火： 无消防措施、制度或无灭火器材的 灭火器材配置不合理的 无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求 无动火审批手续和动火监护 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.1.7 | 无防粉尘、防噪音措施 夜间未经许可施工 现场焚烧有毒、有害物质 未建立施工不扰民措施的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（落地式外脚手架） | 2.2.1 | 立杆基础： 每l0延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的 每l0延长米立杆缺少底座、垫木的 每10延长米无扫地杆的 每l0延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的 每10延长米无排水措施的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.2.2 | 架体与建筑结构拉结： 脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处 拉结不坚固每一处 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.2.3 | 杆体间距与剪刀撑： 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的 不按规定设置剪刀撑的 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.2.4 | 脚手架与防护栏杆： 脚手板不满铺 脚手板材质不符合要求 每有一处探头板 脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密 施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.2.5 | 交底与验收： 脚手架搭设前无交底， 脚手架搭设完毕未办理验收手续， 无量化的验收内容， | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.2.6 | 小横杆设置： 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处 小横杆只固定一端的每有一处， 单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处， | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.2.7 | 杆件搭接： 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米， 钢管立杆采用搭接的每一处 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.2.8 | 架体内封闭： 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（悬挑式外脚手架） | 2.3.1 | 悬挑梁及架体稳定： 外挑杆件与建筑结构连接不牢固 悬挑梁安装不符合设计要求 立杆底部固定不牢 架体未按规定与建筑结构拉结 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.3.2 | 脚手板： 脚手板铺设不严、不牢， 脚手板材质不符合要求， 每有一处探头板， | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.3.3 | 荷载： 脚手架荷载超过规定， 施工荷载堆放不均匀每有一处， | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.3.4 | 交底与验收： 脚手架搭设不符合方案要求 每段脚手架搭设后，无验收资料， 无交底记录， | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.3.5 | 杆件间距： 每10延长米立杆间距超过规定，扣5分 大横杆间距超过规定，扣5分 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.3.6 | 架体防护： 施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和未设18cm高的踏脚板，扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密，扣3-5分 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.3.7 | 层间防护： 作业层下无平网或其他措施防护的扣5分 防护不严密扣5分 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.3.8 | 脚手架材质： 杆件直径、型钢规格及材质不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（门型脚手架） | 2.4.1 | 架体基础： 脚手架基础不平、不实、无垫木， 脚手架底部不加扫地杆， | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（门型脚手架） | 2.4.2 | 架体稳定： 不按规定间距与墙体拉结的 拉结不牢固的 不按规定设置剪刀撑的 不按规定高度作整体加固的 门架立杆垂直偏差超过规定的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.4.3 | 杆件、锁件： 未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.4.4 | 脚手板： 脚手板不满铺，离墙大于10cm以上 脚手板不牢、不稳、材质不合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.4.5 | 交底与验收： 脚手架搭设无交底， 未办理分段验收手续， 无交底记录， | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.4.6 | 架体防护： 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板 架体外侧未挂密目式安全网或网间不严密 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.4.7 | 材质： 杆件变形严重的 局部开焊 杆件锈蚀，未刷防锈漆 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.4.8 | 荷载： 施工荷载超过规定 脚手架荷载堆放不均匀的每有一处扣5分 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（吊蓝脚手架） | 2.5.1 | 制作组装： 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格 吊篮组装不符合设计要求 电动(手扳)葫芦使用非合格产品 吊篮使用前未经荷载试验 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况 （吊蓝脚手架） | 2.5.2 | 安全装置 ： 升降葫芦无保险卡或失效 升降吊篮无保险绳或失效 无吊钩保险 作业人员未系安全带或安全带挂在吊篮升降用的钢丝绳上 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.5.3 | 升降操作： 操作升降的人员不固定和未经培训 升降作业时有其他人员在吊篮内停留 两片吊篮连在一起同时升降无同步装置或虽有但达不到同步的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.5.4 | 交底与验收： 每次提升后未经验收上人作业 提升及作业未经交底 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.5.5 | 防护： 吊篮外侧防护不符合要求 外侧立网封闭不整齐 单片吊篮升降两端头无防护 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.5.6 | 荷载 ： 施工荷载超过设计规定 荷载堆放不均匀 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（附着式升降脚手架） | 2.6.1 | 附着支撑： 主框架未与每个楼层设置连接点少于3处 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符合规定 钢挑架焊接不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
| 2.6.2 | 升降装置： 无同步升降装置或有同步升降装置但达不到同步升降 索具、吊具达不到6倍安全系数 有两个以上吊点升降时，使用手拉葫芦(导链) 升降时架体只有一个附着支撑装置升降时架体上站人 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（附着式升降脚手架） | 2.6.3 | 防坠落导向防倾斜装： 无防坠装置 防坠装置设在与架体升降的同一个附着支撑装置上，且无两处以上 无垂直导向和防止左右、前后倾斜的防倾装置 防坠装置不起作用 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.6.4 | 分段验收： 每次提升前，无具体的检查记录 每次提升后、使用前无验收手续或资料不全 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.6.5 | 脚手板： 脚手板铺设不严不牢 离墙空隙未封严 脚手板材质不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.6.6 | 防护： 脚手架外侧使用的密目式安全网不合格 操作层无防护栏杆 外侧封闭不严 作业层下方封闭不严 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.6.7 | 操作： 不按施工组织设计搭设 操作前未向现场技术人员和工人进行安全交底 作业人员未经培训，未持证上岗又未定岗位 安装、升降、拆除时无安全警戒线 荷载堆放不均匀 升降时架体上有超过2000N重的设备 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况 （外挂防护架） | 2.7.1 | 结构构件： 连墙件、三角臂与预埋件连接不可靠 桁架、三角臂、连墙件有明显变形 预埋件使用直径小于12mm的圆钢 连墙件与竖向桁架未按水平铰接的方式连接 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010
| 2.7.2 | 提升钢丝绳： 钢丝绳直径小于12.5mm 钢丝绳有断丝、断股、松股、硬弯 钢丝绳的安装未满足产品说明书的要求 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010
施工现场安全文明施工实体情况 （外挂防护架） | 2.7.3 | 防护： 防护外侧使用的密目式安全网不合格 外侧封闭不严 架体分片处距离大于20mm 底部封闭不严 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010
| 2.7.4 | 操作： 不按施工组织设计搭设 操作前未按要求进行安全技术交底 提升、下降作业时作业人员站在架体上 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010
| 2.7.5 | 验收： 每次提升前，无具体的检查记录 | 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010
施工现场安全文明施工实体情况（基坑支护） | 2.8.1 | 临边防护 ： 深度超过2m的基坑施工无临边防护措施 临边及其它防护不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.8.2 | 坑壁支护： 坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求 特殊支护的作法不符合设计方案 支护设施已产生局部变形又未采取措施调整 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.8.3 | 排水措施： 基坑施工未设置有效排水措施深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.8.4 | 坑边荷载 ： 积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定 机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.8.5 | 上下通道： 人员上下无专用通道 设置的通道不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（基坑支护） | 2.8.6 | 土方开挖： 施工机械进场未经验收 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内 挖土机作业位置不牢、不安全 司机无证作业 未按规定程序挖土或超挖 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.8.7 | 基坑支护变形监测： 未按规定进行基坑支护变形监测 未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.8.8 | 作业环境 ： 基坑内作业人员无安全立足点 垂直作业上下无隔离防护措施 光线不足未设置足够照明 超过一定深度的人工挖孔桩无通风、防毒措施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（模板工程） | 2.9.1 | 支撑系统： 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算 支撑系统不符合设计要求 支撑系统搭设未按方案施工 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.9.2 | 立柱稳定： 支撑模板的立柱材料不符合要求 立柱底部无垫板或用砖垫高 不按规定设置纵横向支撑 立柱间距不符合规定 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.9.3 | 施工荷载 ： 模板上施工荷载超过规定 模板上堆料不均匀 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.9.4 | 模板存放 ： 大模板存放无防倾倒措施 各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（模板工程） | 2.9.5 | 支拆模板： 2m以上高处作业无可靠立足点 拆除区域未设置警戒线且无监护人 留有未拆除的悬空模板 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.9.6 | 模板验收 ： 模板拆除前未经拆模申请批准 模板工程无验收手续 验收单无量化验收内容 支拆模板末进行安全技术交底 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.9.7 | 混凝土强度 ： 模板拆除前无混凝土强度报告 混凝土强度未达规定提前拆模 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.9.8 | 运输道路： 在模板上运输混凝土无走道垫板 走道垫板不稳不牢 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.9.9 | 作业环境： 作业面孔洞及临边无防护措施 垂直作业上下无隔离防护措施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（“三宝” 、 “四口”防护） | 2.10.1 | 安全帽： 有一人不戴安全帽 安全帽不符合标准的 不正确佩戴安全帽 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.10.2 | 安全网： 在建工程外侧未用密目安全网封闭 安全网规格、材质不符合要求 安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.10.3 | 安全带： 每有一人未系安全带的 有一人安全带系挂不符合要求 安全带不符合标准 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（“三宝” 、 “四口”防护） | 2.10.4 | 楼梯口、电梯井口防护： 每一处无防护措施 每一处防护措施不符合要求或不严密 防护设施未形成定型化、工具化 电梯井内每隔两层(不大于l0m)少一道平网 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.10.5 | 预留洞口、坑井防护 ： 每一处无防护措施，扣7分 防护设施未形成定型化、工具化的扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.10.6 | 通道口防护： 每一处无防护棚 每一处防护不严 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.10.7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护： 每一处临边无防护 每一处临边防护不严、不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（施工用电） | 2.11.1 | 外电防护 ： 小于安全距离又无防护措施 防护措施不符合要求、封闭不严密 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.11.2 | 接地与接零保护系统 ： 工作接地与重复接地不符合要求 未采用TN-S系统 专用保护零线设置不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.11.3 | 配电箱开关箱： 不符合“三级配电两级保护” 开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵 漏电保护装置参数不匹配 电箱内无隔离开关 违反“一机、一闸、一漏、一箱” 安装位置不当、周围杂物多等不便操作 闸具损坏、闸具不符合要求 配电箱内多路配电无标记 电箱下引出线混乱 电箱无门、无锁、无防雨措施 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况 （施工用电） | 2.11.4 | 现场照明： 照明专用回路无漏电保护 灯具金属外壳未作接零保护 室内线路及灯具安全高度低于2.4m未使用安全电压供电 潮湿作业未使用36v以下安全电压 使用36v安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎 手持照明灯未使用36v及以下电源供电 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.11.5 | 配电线路： 电线老化、破皮未包扎的 线路过道无保护 电杆、横担不符合要求 架空线路不符合要求 未使用五芯线(电缆) 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 电缆架设或埋设不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.11.6 | 电器装置： 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分 用其他金属丝代替熔丝 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.11.7 | 用电档案： 无地极阻值摇测记录 无电工巡视维修记录或填写不真实 档案乱、内容不全、无专人管理 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（外用电梯） | 2.12.1 | 安全装置： 吊笼安全装置未经试验或不灵敏 门连锁装置不起作用 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.12.2 | 安全防护 ： 地面吊笼出入口无防护棚 防护棚材质搭设不符合要求 每层卸料口无防护门 有防护门不使用 卸料台口搭设不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况 （外用电梯） | 2.12.3 | 司机： 每班作业前不按规定试车 不按规定交接班或无交接记录 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.12.4 | 荷载： 超过规定承载人数无控制措施 超过规定重量无控制措施 未加配重载人 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.12.5 | 安装与拆卸 ： 未制定安装拆卸方案 拆装队伍没有取得资格证书 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.12.6 | 架体稳定 ： 架体垂直度超过说明书规定 架体与建筑结构附着不符合要求 架体附着装置与脚手架连接 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.12.7 | 联络信号 ： 无联络信号 信号不准确 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.12.8 | 避雷： 在避雷保护范围外无避雷装置 避雷装置不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（塔吊） | 2.13.1 | 维保及运行记录： 塔机未进行维保及月检 塔机无运行、交接记录的 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.13.2 | 附墙装置： 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 附墙装置安装不符合说明书要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.13.3 | 安装与拆卸： 未制定安装拆卸方案 作业队伍没有取得资格证 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（塔吊） | 2.13.4 | 指挥联络： 每有一处高塔指挥不使用旗语或对讲机 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.13.5 | 电气安全： 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施 防护措施不符合要求 无接地、接零 接地、接零不符合要求 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.13.6 | 多塔作业： 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施 措施不可靠 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（施工机具） | 2.14.1 | 圆盘锯 ： 电锯安装后无验收合格手续 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项 未做保护接零、无漏电保护器 无人操作时未切断电源 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.14.2 | 钢筋机械： 机械安装后无验收合格手续 未做保护接零、无漏电保护器 钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施 传动部位无防护 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.14.3 | 电焊机： 电焊机安装后无验收合格手续 未做保护接零、无漏电保护器 无二次空载降压保护器或无触电保护器 一次线长度超过规定或不穿管保护 电源不使用自动开关 焊把线接头超过3处或绝缘老化 电焊机无防雨罩 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（施工机具） | 2.14.4 | 搅拌机： 搅拌机安装后无验收合格手续 未做保护接零、无漏电保护器 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 操作手柄无保险装置 搅拌机无防雨棚和作业台不安全 料斗无保险挂钩或挂钩不使用 传动部位无防护罩 作业平台不平稳 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.14.5 | 气瓶： 各种气瓶无标准色标 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施 乙炔瓶使用或存放时平放 气瓶存放不符合要求 气瓶无防震圈和防护帽 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（主体结构立面水平防护） | 2.15.1 | 未制定专项施工方案 专项施工方案未批准进行施工作业 未按规定要求进行设置 未按规定安装完毕后进行验收合格，并投入使用 未按规定定期进行检查和维护的一次 | 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）
施工现场安全文明施工实体情况（卸料平台） | 2.16.1 | 卸料平台加工前,未按规定编制方案和设计计算 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.16.2 | 卸料平台未按方案进行搭设的或搭设不符合方案 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.16.3 | 卸料平台与脚手架连结 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.16.4 | 卸料平台安装完毕后未进行验收或验收不合格,投入使用 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.16.5 | 卸料平台使用前未限定荷载标志 使用中超过使用荷载 | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
| 2.16.6 | 卸料平台移动安装后未验收 卸料平台未进行日常维修保养(查记录) | 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
施工现场安全文明施工实体情况（入场查验） | 2.17 | 采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，不具备生产（制造）许可证及产品合格证 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件每有一项未完善入场查验、合格证的存档、维护检查记录 未设置专人管理或建立相应的资料档案或按规定及时报废 采购、租赁的塔机标准节及附着装置非同一厂家、同一型号 起重机械未办理设备备案、安拆告知及使用登记手续 | 《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》 《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166号令
施工现场安全文明施工实体情况（施工工艺） | 2.19 | 选择的施工方法不正确，不具备可行性 使用被限止、禁止使用的落后施工工艺 | 《建设领域推广应用新技术管理规定》建设部第109号令、《重庆市建设领域推广应用新技术管理办法》（渝建发[2010]65号）