[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全防护设施验收记录                         

	项目名称
	邵东县金旺农贸大市场（国际商贸城）
	验收日期
	

	序号
	检查内容
	验收标准
	验收结果

	1
	三宝
	安全帽

安全带

安全网
	有合格证，按规定做试验。

有合格证，按规定做试验。

有建设安全监督管理门颁发的审核表，规格材质符合要求，按规定做试验。
	

	2
	楼梯口
	防护栏杆

挡脚板
	0.6m，1.2m各设一道，不大于10m。

18m高，3cm厚连续设置。
	

	3
	电梯井口
	井内防护

井口防护
	平网防护，两层设一道，不大于10m。

设钢制防护门，定型化、工具化，防护严密。
	

	4
	预留洞口
	洞口防护
	按规范要求设置，防护严密，定型化，工具化。
	

	5
	通道口
	长度、宽度

防护棚

防护栏杆

防护网
	长5.0m，宽1.5m

5cm厚木板，2.5m高，设双层

0.6m，1.2m各设一道

外侧用2000目立网封闭。
	

	6
	各处临边
	阳台

楼板

楼梯

基坑

层面
	0.6m，1.2m各设一道防护栏杆，

设置18cm高档脚挡，用安全立网封闭。
	

	验收

签字
	安全负责人：                           项目负责人：

	验

收

结

论
	技术负责人：                        年     月      日





































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]