[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

汛期安全管理检查表

项目名称：中建四局天琴湾项目部               编号：
	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况

	防汛管理
	1
	是否建立防汛防汛工作领导小组，落实工作职责。
	

	
	2
	是否制定防汛应急救援预案，并进行演练。
	              

	
	3
	是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。
	

	
	4
	是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施进行检查。
	

	
	5
	汛期前，是否对营地雨水、污水管道及其他排污管道进行疏掏、清障和维护。
	

	
	6
	防汛物资数量是否满足本单位的防汛要求。
	

	
	7
	塔式起重机基础防浸泡措施制定、实施情况
	

	
	8
	现场是否确定了防汛重点监控部位
	

	
	9
	是否建立了防汛、防台信息采集网络
	

	防雷管理
	1
	塔式起重机防雷接地检测情况
	

	
	2
	高大脚手架防雷接地检测情况
	

	
	3
	施工现场高出建筑物的外用电梯、井字架、龙门架等高架设施，如果在相邻建筑物、构筑物的防雷装置保护范围以外，应按规范设置防雷装置并进行检测
	

	
	4
	地处空旷部位的临时彩板房的防雷检测情况
	

	
	5
	网络及办公器材是否有防雷击的预防、应对措施
	

	防暑管理
	1
	是否对员工进行防暑降温知识宣传、教育。
	

	
	2
	高温作业场所的通风、降温、是否处于良好状态
	

	
	3
	对高温作业人员，是否提供合乎卫生要求的饮料及防治中暑药品
	

	
	4

	露天作业是否制定了有效控制措施确保施工安全，如错开作业时间合理避开高温时段等。
	

	
	5
	项目部对分包单位防暑措施是否进行了监督检查
	

	基坑作业管理
	1
	是否制定了基坑施工应急预案
	

	
	2
	基坑周围的防水排水措施制定情况
	

	
	3
	大雨期间基坑的监控、排水措施制定情况
	

	
	4
	基坑、基槽的放坡、支护措施
	

	
	5
	排水设备是否灵敏、可靠
	

	临建以及居住设施管理
	1
	临建设施（办公室、食堂、宿舍等）结构是否坚固、可靠，特别是地处山坡、邻近挡土墙的施工工棚、宿舍和位于学校、集贸市场、城区人行路边等人口密集地段的临时围墙的安全管理情况
	

	
	2
	可能发生泥石流、山体滑坡等地质灾害的现场及设施，是否制定了人员疏散等应急措施
	

	汛期临时用电管理
	1
	各类露天使用的用电设备的防雨措施
	

	
	2
	各类电源箱、开关箱的防雨措施
	

	
	3
	对现场照明和动力线有无漏电现象，电杆有无腐蚀、埋设松动等问题的检查整改情况
	

	
	4
	现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢靠、漏电保护装置是否灵敏，电线绝缘接头是否良好
	

	
	5
	是否暴雨等险情来临之前的用电管理措施进行了明确、传达，如施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外，其他电源应全部切断等要求
	

	脚手架管理
	1
	附着式升降脚手架在汛期来临前要有加固措施，将架体与建筑物按照架体的高高设置连接件或拉结措施
	

	
	2
	落地式钢管脚手架底端应当高于自然地坪50mm，并夯实整平，留出一定散水坡度，在周围设置排水措施，防止雨水浸泡脚手架
	

	检查结论：

                                            

	检查人员：

                                                年     月    日

































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]