[image: image13.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

揭密排插行业的黑幕！你家中的排插真的安全吗？
在我国的各种灾害之中，电器火灾的发生率是非常高的，而其中以劣质的排插而引起的火灾事故也不在少数。由于排插的生产技术门槛很低，因此不具备相关实力的企业都会加入生产中去，而他们以次充好，偷工减料，用大量廉价劣质的排插产品来抢占市场。市面上的排插的合格率非常低，不少集贸市场上销售的插头插座，根本无厂名、厂址、商标、安全认证等，存在严重安全隐患。用户在购买排插的时候，往往只注意产品，但是并不查看其是否通过国家的3C强制认证，使用说明、技术参数是否齐全。
排插的着火一般是因为长时间使用，导致排插自身发热，加之劣质排插的塑胶外壳和内部铜套及连接线质量太差，导致引起火灾。再而排插的电线也是重大的隐患之一，劣质的导线完全不能担负起长久电器的使用。长时间的通电会造成电线融化漏电，同样能造成安全事故。
[image: image1.jpg]" , 1-.-...

-




这是一款市面上比较常见的多功能电源转接器，也就是大家家中较为常见的排插。从表面上看来似乎毫无问题，但是请大家仔细看看线材部分。
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



大家通过仔细观察可以看到已经完全融化了，这就是之前提到的排插线材问题。由于线材质量太差，在长时间的家庭使用中，过载的电流把劣质的线材融化，而插头也因为电流的击打而整个坏掉了。
[image: image4.jpg]



把黑色的部分揭开之后能够看到里面的铜线已经烧得一塌糊涂了，面目模糊了。线材旁边还能看到厂家打上的“3C”标志，非常讽刺。
我们把这个排插，打开之后看看内部究竟是什么样子。
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



打开整个排插之后让人有点吃惊，里面竟然只有简单铜线链接，而接电部分与铜线之间连接的更是普通的铁片，焊点也似乎有虚焊，完全看不到任何保护措施在里面。
[image: image7.jpg]



排插的开关也是非常简单，没有采取特殊的材料同时也没有防雷击的断电设计，这样子的排插用的真的能够放心吗？
接下来我们再来看另外一个款在市面上购买来的排插.

[image: image8.jpg]



这一款排插可以看到在最后一个插口位置已经有烧焦的痕迹，显然是已经发生了安全问题，接口已经被烧坏了。我们可以把它打开来看看，究竟它的问题出在什么地方。
[image: image9.jpg]



打开这款排插的内部后更让人触目惊心，里面的设计简单到让人不能相信它可以担当起家庭生活中的守护神的职责。可以看到被烧融的部分的铜套整个外露出来，已经不能插入正常的插头，极其容易发生漏电现象。
　　最后让我们来看看一款已经被整个烧融的排插，让大家更清楚明白排插的选用材料的重要性。
[image: image10.jpg]



对于这个排插进行了耐热100°的测试，可以看到整个塑胶外壳都已经被烧融变成船状，非常可怕。
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



能够看到被烧融的部分已经融化成一团，灼热丝没有能经过测试，产生了这种危险的现象。优质排插一定要具备一些防过载、防雷击等功能，尤其是在冬天，由于吃火锅、电暖炉等使用，如果不具备过载保护，往往会造成排插超负荷工作，让使用者伸出险境而不自知。
家庭用电安全是现在人一个越来越无法忽视的问题，越来越多的安全事故也说明了选用一款好的产品带来的好处是巨大的，希望通过这篇文章，给大家树立一个安全意识，无论是选购排插还是选购其他机电产品，都要以安全为前提进行考虑，不要为了便宜的“芝麻”而丢掉了安全这个“大西瓜”。































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image13.png]