[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

复桩定位复杂地形作业A票
工程名称：                         编号：SZ-AX-XXXXXXXXXXXXXXXX-0001
	施工班组（队）
	
	工程阶段
	施工准备及其他

	工序及作业内容
	线路复桩定位：
复杂地形作业。
	作业部位
	线路途经区域

	执行方案名称
	
	动态风险最高等级
	

	施工人数
	
	计划开始时间
	

	实际开始时间
	
	实际结束时间
	

	主要风险
	高处坠落

	工作负责人
	
	安全监护人
（多地点作业应分别设监护人）
	

	具体分工（含特殊工种作业人员）：


	其他施工人员：


	作业必备条件及班前会检查

	                                                                    是   否
1.作业人员着装是否规范、精神状态是否良好，是否经安全培训              □   □
2.特种作业人员是否持证上岗                                          □   □
3.作业人员是否无妨碍工作的职业禁忌                                  □   □
4.是否无超年龄或年龄不足参与作业                                    □   □
5.施工机械、设备是否有合格证并经检测合格                            □   □
6.工器具是否经准入检查，是否完好，是否经检查合格有效                  □   □
7.是否配备个人安全防护用品，并经检验合格，是否齐全、完好               □   □
8.结构性材料是否有合格证                                            □   □
9.按规定需送检的材料是否送检并符合要求                              □   □
10.安全文明施工设施是否符合要求，是否齐全、完好                       □   □
11.是否编制安全技术措施，安全技术方案是否制定并经审批或专家论证      □   □
12.作业票是否已办理并进行交底                                       □   □
13.施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底                         □   □
14.施工人员对工作分工是否清楚                                       □   □
15.各工作岗位人员对施工中可能存在的风险及预控措施否明白             □   □
16.确保高原医疗保障系统运转正常，施工人员经防疫知识培训、习服合格，施工点必须配备足够的应急药品和吸氧设备，尽量避免在恶劣气象条件下工作。（仅高海拔地区施工需做此项检查）                                                  □   □

	作业过程风险预控措施及落实

	                                                                    是   否
1.提前对施工道路进行调查、修复，必要时采取措施。                       □   □
2.施工人员携带必要的通讯工具。                                       □   □
3.在路滑或无路及遇到沟、崖、坑、墙、洞时，有防护措施。                   □   □
4.不得穿越不明深浅的水域和薄冰，随时与其他人员保持联系。              □   □
5.施工人员至少两人同行，不得单独远离作业场所。                        □   □
6.冬季线路复测做好防滑、防冻措施，人员佩戴劳动防护用品。               □   □

	现场变化情况及补充安全措施

	

	全员签名

	

	编制人
（工作负责人）
	
	审核人
（安全、技术）
	

	安全监护人
	
	签发人
（施工队长）
	

	签发日期
	

	备注
	


注：风险等级升级为三级及以上时，需办理安全施工作业票B。
[image: image1.png]


[image: image2.png]



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.png]