[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

重点岗位应急处置卡

	序号
	岗位名称
	仓库保管

	1
	应急职责
	事故发生后，迅速按照预案实施应急处置工作，最大限度地避免和减少人员伤亡，努力减少国家和职工生命财产损失，确保社会稳定

	2
	危险性分析
	1、库房内吸烟、动用明火，可能引发火灾。

2、离开库房未切断电源，引发火灾。

3、化学药品随意摆防，可能造成渗漏伤人。

4、各种电器设备、照明线路不符合防爆要求引发火灾。

5、危害因素：高处存放重物掉落，重物掉落砸人。

	3
	事故处置要点
	1、库房常通风、常清扫。

2、严禁在库房内吸烟、动用明火，检查防火器材，检查供电线路，加强库房防火管理，库房严禁明火。

3、合格摆放，配置灭火器材。

4、离库必须切断电源。

7、检查货架牢固性，物品摆放合理。

	4
	防护措施
	严格按安全操作规程进行；做好劳动防护。


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp]
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]