[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	                    

	  临电电工岗位应急处置卡

	序号
	岗位名称
	危害因素名称
	存在的部位、环节、过程
	削减和控制措施
	应急处置措施

	30
	维修电工岗
	触电
	电气设备、线路接电、断电作业；临时用电所涉及到的线路高架、接线点处；日常电器、设备及线路的接线点处；对线路、电气设备检修；所有临电线路、设备、工具；潮湿的室内带电作业
	 1、所有绝缘用具安全可靠并定期检验。

 2、严格执行直接作业环节管理规定。

 3、严格执行操作规程。

 4、不能满足安全距离时，必须采取停电措施。

 5、无法采取停电措施时，应远离电力线路或采取防护措施，确保 安全。
	1、 发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上汇报，送医院继续救治。注意救援时避免救援人员发生二次触电。2、发生电灼伤，停止操作，远离带电体，断开电源，如有伤者立即送往医院救治。发生电气火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救；如果不能及时切断电源，可用二氧化碳、干粉灭火器灭火，并及时拨打火警电话119。


	
	
	火灾
	各种灯具及附件铺设与可燃、易燃物品、木质构架安全距离不足
	严格按照技术标准施工，严格执行验收制度。
	

	
	
	高处坠落
	临时用电所涉及到的线路高架、接线点。日常电器、设备及线路的接线点
	1、正确穿戴、使用劳保防护用品。

2、严禁高处抛掷物料、工具，加强现场、监护。
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp]
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image4.png]