[image: image45.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

目  录

31．综合说明

1.1编制依据
3
1.2编制原则
3
1.3编制范围
3
2、概况
4
2.1 工程概况
4
2.2 管片概况
4
3、管片生产管理体系
6
4、管片生产总体安排
6
4.1管片生产时间
6
4.2管模数量计算
7
4.3管片生产模式
7
4.4 管模设备
7
4.5  管片预制厂设计
9
4.6  管片加工
11
5、劳动力计划及主要设备投入计划
23
5．1钢筋制作人员安排
23
5.2混凝土制作人员安排
24
5.3投入的施工设备表
24
5.4投入的试验设备表
26
6、管片试拼装与试验
26
6.1  管片试拼装
26
6.2  管片应力测试
26
6.3  管片检漏能力试验
26
7、管片质量缺陷预防措施
27
7.1  对裂纹的控制措施
27
7.2  对气泡的控制措施
27
8、管片夏、雨季施工措施
28
8.1  夏、雨季施工准备
28
8.2  技术措施
29
9、管片冬季施工措施
29
9.1  冬季施工准备
29
9.2  技术措施
29
9.3  保温防冻措施
30
9.4  冬季施工管理
31
10、管片生产工期保证措施
31
11、安全管理措施
31
11.1起重吊装
31
11.2 电气焊
32
11.3钢筋切断机
33
11.4钢筋弯曲机
33


1．综合说明

1.1编制依据

⑴施工设计图纸；
⑵预制混凝土衬砌管片GB/T22082-2008；

⑶水泥分析方法GB/T176-2008；

⑷硅酸盐水泥熟料GB/T21372-2008；

⑸用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T1596-2005；

⑹铁路混凝土结构耐久性设计规范TB10005-2010；

⑺高速铁路隧道工程施工质量验收标准TB10753-2010

⑻其它现行设计规范、施工规范、验收标准；
⑼管片厂区现场实地勘察、调查资料及规划方案；
⑽京津城际延伸线3标施工组织设计；
⑾ISO9001质量管理体系；
⑿ISO14001环境管理体系；
⒀GBT28001职业安全健康管理体系；

⒁业主单位及设计单位下发的相关文件。
1.2编制原则

⑴严格执行与本工程有关的国家、部及天津市制定颁布的规范、规程、技术标准和法规文件等。

⑵严格执行设计文件、设计标准。
⑶确保实现津滨公司制定的工期、质量、安全、文明施工等方面的目标。

⑷妥善解决施工生产与各方面关系的协调，制定技术先进、安全可靠、经济合理的施工程序和施工方案。

⑸施工方案编制尽量做到内容全面、重点突出、思路清楚。
1.3编制范围

本方案仅适用于京津城际延伸线3标盾构管片制作生产。
2、概况
2.1 工程概况

京津城际延伸线天津至于家堡工程解放路隧道，起讫里程CJDK180+450—CJDK183+250，线路全长约2.8km，其中盾构隧道长2248.5m。盾构线路北起滨海世纪广场，沿着解放路下前行，下穿新华路后，进入天津碱厂，最后引入于家堡。隧道平面在解放路及碱厂内各设有一个反向曲线，其中明挖段曲线半径R=700m；解放路盾构段曲线半径分别为R=1600m及R=1000m，碱厂盾构段曲线半径分别为R=600m及R=450m。隧道内最大纵坡20‰，最小为1‰。
2.2 管片概况
1. 结合本隧道的技术条件，为了方便施工，采用了通用管片型式，其楔形量按曲线半径为450m的圆曲线计算并综合考虑后确定。盾构管片采用C50高性能混凝土，混凝土抗渗等级为P12，在高精度钢模内制作成型。衬砌排版时，对不同的缓和曲线、圆曲线段均以经计算优选的最佳衬砌布置方案拟合（一般拟合误差<10mm，局部15mm），以满足线路设计的要求。
2.管片的拼装采用错缝拼装，封顶块管片施工采用先搭接2/3环宽径向推上，再行纵向插入的拼装方法。
3．管片尺寸与要求
盾构圆形隧道外轮廓为Ø11600mm。
(1) 管片的厚度
根据本工程的具体技术条件（地质条件、盾构段最小曲线半径为R=450m），管片厚度设计为500mm。
(2) 管片的分块
衬砌圆环的分块主要由管片制作、运输、安装等方面的实践经验确定，但也应符合受力性能、防水的要求。
本工程衬砌圆环全环分为8+1块模式，即封顶块K(14.4°)、两块邻接块(43.2°)B和六块标准块A(43.2°)构成。一环内纵向采用25个等圆心角布置。

（3）管片的宽度

设计中采用1500mm的环宽。

4.环纵缝构造

从有助于提高接缝刚度、控制管片拼装错位考虑，本盾构管片接触面纵缝设凹凸榫，环缝不设凹凸榫。

盾构管片外弧侧设弹性密封垫槽，内弧侧设嵌缝槽。环与环间以50根M30的纵向螺栓相连，既能适应一定的纵向变形，又能将隧道纵向变形控制在满足列车运行及防水要求的范围内。

块与块间以2根M36的环向螺栓紧密相连，能有效减少纵缝张开及结构变形。环向螺栓，纵向螺栓均采用纳米复合粉末渗锌防腐处理，防腐层厚度不小于50微米。

5.管片配筋：共分三种配筋形式：
特殊段 CJDK181+739.5~ CJDK181+780；
超浅埋暗挖段CJDK180+980.5~ CJDK181+070.5；CJDK182+755~ CJDK 183+229；

标准段CJDK181+070.5~ DJK181+739.5；CJDK 181+780~ DJK182+755。
6．本标段需要的管片数量
本标段盾构施工长度共为2248.5m，隧道内需要安装管片1499环，负环需要10环。

[image: image1.wmf]
图1 管片拼装展开图
3、管片生产管理体系

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2  管片生产管理体系图

4、管片生产总体安排
4.1管片生产时间
本工程共需管片1509环，根据盾构机施工总体安排，管片拟从2011年8月至2012年10月生产，共约14个月。管模于2011年6月5日进厂组装调试。
2011年6月15日～2011年8月15日为管片三环试生产（对钢模精度进行试拼装检验、验收，其中包括对钢模精度进行纠正）。
从2011年8月15日开始正常生产，2套管模，刚开始每天1.5个循环，日最高产量2环。考虑气候、保养、效率、28天养护期、留有余地等各种因素，每月产量安排90环。
考虑盾构机2011年11月开始掘进，根据盾构机生产管片消耗计算，在此之前必须储备至少300环及以上管片，以备盾构机连续施工高峰时期消耗需要。

4.2管模数量计算
按每套管模每天生产1.5个循环，每月生产28天计算，考虑气候、保养、效率、28天养护期、留有余地、管模寿命、维修调整及其它不可见因素，本工程前期计划投入2套管片模具，后期视生产情况可能再增加1套。

4.3管片生产模式
管片浇注采用管片模具固定，砼通过轨道小车水平传送、吊斗就位浇砼方式生产。管片先采用蒸养方式养护，脱模后采用喷洒养护剂养护方式。

4.4 管模设备

4.4.1  管模来源
管模生产厂家是河北众鑫源桥遂设备制有限公司，是国内外知名的管模生产厂家，在管模领域具有很高的信誉，具有国际先进水平，有多宗类似工程的业绩。
[image: image3.jpg]



图3 管模
4.4.2  管模模具精度
1．管模通过高精度机加工保证如下公差精度：
机加工侧板表面的平整度： [image: image5.png]4

imm




机加工端板表面的平整度： [image: image7.png]4

imm




外半径： [image: image9.png]+imm




弧弦长： [image: image11.png]


（每块测三点）
宽度： [image: image13.png]


（每块测六点）
厚度： [image: image15.png]ey




对角线：[image: image17.png]



内腔高度：[image: image19.png]ey



（每块测四点）

边模夹角：≤0.2mm

2．为确保管片的防水，拼装及结构受力需要，确保隧道建筑限界，管片制作及拼装须达到一定的精度，单块管片检验允差：
管片宽度：  ±0.5mm（每块测3点）
四周沿边管片厚度：[image: image21.png]2



（每块测3点）
管片弧、弦长：[image: image23.png]ey



（每块测3点）
管片内半径： [image: image25.png]ey



（每块测3点）
管片外半径： [image: image27.png]+2mm



（每块测3点）
螺栓孔直径与孔位： [image: image29.png]ey




弹性密封垫槽的轴线半径: [image: image31.png]ey




纵缝凹凸榫槽的轴线半径：[image: image33.png]ey




径向接头(块与块之间)的平整度：距平面0.1mm，局部偏差率不超过0.6mm/m。
环向接头的平整度：距理论平面0.3mm，局部偏差率不超过0.6mm/m。
整环拼装检验允差（三环整环拼装）：

相邻环环面间隙不得大于1.0mm（插片，每环6点）；

纵缝相邻块块间间隙[image: image35.png]+2mm



（插片，每环6点）；

成环内半径：[image: image37.png]ey



（不放止水垫，每环8点）；

成环外半径：0~3mm（不放止水垫，每环8点）；

对应环向螺栓孔不同轴度小于1mm。
4.4.3管片模具检测

1.钢筋混凝土管片精度是以钢模加工和合拢振捣后的精度做保证的，因此钢模在正式投入管片制作前必须经过四阶段检测：即加工装配精度检测、运输到厂钢模定位后的精度复测、试生产后的钢模精度同实物精度对比检测及管片三环水平拼装精度的综合检测。各项检测指标均在标准的允许公差内，经现场监理工程师批准，方可投入正常生产。
2.在正常生产状态下，对钢模实施两种检查的管理，即浇捣前的快速检查和钢模定期检查。浇捣前的快速检查：用专用的快速测量工具对钢模中心宽度和能显示钢模正确合拢的项目进行测试。在常规情况下，检查周期以每制作100环管片作为暂定检查周期。如有特殊情况，可缩短其检查周期或作针对性检查。超标必须上报驻厂监理并及时修正。复检达标后方可继续进行管片制作。

3.钢模检查的各项目检测值都应及时准确清晰填写在规定的钢模检查表中，确保记录的有效性和可追溯性。
4.5  管片预制厂设计
1．管片预制厂设计图
管片预制厂主要分为五个区：
一区：钢筋存储及钢筋笼加工区
该区采用全封闭的钢结构车间形式，主要用于钢筋原材料堆放、钢筋笼生产与存储，设有弯弧机、弯曲机、切断机、调直机、钢筋骨架成型模架及CO2气体弧焊机、龙门式起重机等设备。该区有两路轨道与砼成型与蒸养区相通，生产好的钢筋笼通过轨道运输车运送至管片施工区。

二区：砼成型和蒸养区
该区采用全封闭的钢结构车间形式，宽20m，长67m。主要布置3套管片模具及行车。每两套模具放在一个蒸养室内，行车可将砼运输小车上运来的砼提起灌入模具，同时还可将成形管片自模具中吊出。蒸养室中安装有自动温控系统，可根据设计自动调节室内温度并保温。2（3）套管模排成2（3）排，每两排管模之间铺设砼输送小车运行轨道，共计二路轨道，砼由小车自轨道运进来，由行吊起砼斗灌入模具。
三区：翻转整修区
该区采用全封闭的钢结构车间形式，主要用来管片的翻身及修补，设有4台液压翻转架及各种吊夹具。

[image: image38.jpg]G

L

A
\wbw;

W
i
ki
%

[ ikt
||

A5 52

_.I|_ IKE B

160
e ]
IDDESEGJ% (8
i
I _::, ,\g\,.:;”_x
B
m m ﬁ
R| moR AR e @
| | |
s S

W RPHOIK

BAL T m

SRR B AE K TR MR S A

.2

1%

=| A (I

2

R

m

]

Fe 1]





图4 管片厂平面布置示意图
四区：管片堆放、试验区
管片堆放区中设有翻转架、三环拼装平台及抗渗检漏台、龙门式起重机等设备。管片分类型竖向摆放，共放置二至三层，可堆放管片约1000环。使用平板拖车将管片运输到施工现场。

五区：办公区及配件库
管片厂设置现场办公室，便于就近管理施工。配件库主要存放管片场日常运转所需的各种配件。
除了以上的五个区的主要用地外，场内还有道路及其他的一些空地或预留的场地用于满足将来其他的用地需求。 
4.6  管片加工

1、管片开始加工制作前，对管理人员及作业人员进行安全技术教育及安全技术交底。

2、钢材、水泥、粉煤灰、砂石料等材料进场后必须进行相关试验合格后，报监理批准后方准使用。

4.6.1  管片加工原材料
1．钢筋
①钢筋混凝土结构用的钢筋，其种类、钢号、直径等均要符合施工详图及有关设计文件的规定。热轧钢筋的性能必须符合现行有效的国家标准的要求。
②钢筋要有出厂质量证明书。钢筋进场时，必须对其质量指标进行全面检查并按批抽取试件做屈服强度、拉伸强度、伸长率和冷弯试验，其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2008）、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2007）和《低碳钢热轧圆盘条》（GB/T701）等的规定和设计要求。需要焊接的钢筋作好焊接工艺试验，工艺试件合格后才允许加工，焊接试件按批进行验收并提供相关的焊接试验报告，焊条型号必须符合图纸及相关规范要求。钢号不明的钢筋，不能在本工程中应用。
③使用进口钢筋时，应执行国家相关规定。
2．水泥
采用强度等级为P.O42.5和P.O52.5硅酸盐水泥，不宜使用早强水泥。

表1 水泥的技术要求

	序号
	项    目
	技术要求
	备注

	1
	比表面积
	≤350m2/kg
	按GB/T 8074检验

	2
	安定性
	煮沸法合格
	按GB/T 1346检验

	3
	游离氧化钙含量
	≤1.0%
	按GB/T 176检验

	4
	碱含量
	≤0.80%
	

	5
	熟料中的C3A含量
	氯盐环境下≤10%
	按GB/T 21372检验

	6
	Cl-含量
	≤0.06%
	按GB/T 176检验


注： 1  当骨料具有碱—硅酸反应活性时，水泥的碱含量不应超过0.60%。

2  C40及以上混凝土用水泥的碱含量不宜超过0.60%。氧化镁含量应在3.5～5.0%范围内，SO3含量控制在1.4～2.2％，满足GB/T 176要求。

3．粉煤灰
粉煤灰应选用来料均匀，各项性能指标稳定的一级灰。
表2 粉煤灰的技术要求

	序号
	项    目
	技术要求
	备注

	
	
	C50及以上混凝土
	C50以下混凝土
	

	1
	细度，%
	≤12
	≤25
	按GB/T 1596检验

	2
	Cl-含量，%
	不宜大于0.02
	按GB/T 176检验

	3
	需水量比，%
	≤95
	≤105
	按GB/T 1596检验

	4
	烧失量，%
	≤3.0
	≤3.0
	按GB/T 176检验

	5
	含水率，%
	≤1.0
	按GB/T 1596检验

	6
	SO3含量，%
	≤3
	按《水泥化学分析方法》（GB/T 176）检验

	7
	CaO含量，%
	≤1
	


4．外加剂
外加剂应采用减水率高、坍落度损失小、适量引气、能明显提高混凝土耐久性且质量稳定的聚羧酸减水剂，与水泥之间应有良好的相容性。
表3  聚羧酸高效减水剂的性能

	序号
	项  目
	指  标
	备  注

	1
	硫酸钠含量，%
	≤5
	按《混凝土外加剂匀质性试验方法》（GB/T8076）检验

	2
	氯离子含量，%
	≤0.6
	

	3
	碱含量,%
	≤10.0
	

	4
	减水率，%
	≥25
	按《混凝土外加剂》（GB8076）检验

	5
	含气量，%
	≤3
	

	6
	坍落度1h经时变化量 mm
	标准型
	≤80
	按《混凝土外加剂》（GB8076）检验

	
	
	缓凝型
	≤60
	

	7
	常压泌水率比，%
	≤20
	按GB8076检验

	8
	压力泌水率比，%
	≤90
	按JC473检验

	9
	抗压强度比，%
	3d
	≥160
	按《混凝土外加剂》（GB8076）TB10753-2010检验

	
	
	7d
	≥150
	

	
	
	28d
	≥140
	

	10
	对钢筋锈蚀作用
	无锈蚀
	

	11
	收缩率比，%
	≤110
	


注：压力泌水率比仅对泵送混凝土用外加剂而言。

5．骨料
用于混凝土的骨料包括粗骨料和细骨料(砂)，采用天然料场和人工料场生产的骨料。
表4 混凝土人工骨料主要质量要求表
	项      目
	细  骨  料
	粗  骨  料

	含泥量(％)
	≤2
	≤0.5

	吸水率(％)
	≤2
	＜2

	坚固性(％)
	≤8
	≤8（混凝土结构）

≤5（预应力混凝土结构）

	云母含量(％)
	≤0.5
	

	石粉含量(％)
	≤2.0
	

	岩石抗压强度
	
	母岩抗压强度与混凝土强度等级之比不应小于1.5

	紧密空隙率(％)
	
	≤40

	有机物含量
	浅于标准色
	不允许浅于标准色

	硫化物及硫酸盐含量 (％)
	≤0.5
	≤0.5

	压碎指标(％)
	<25
	

	轻物质含量(％)
	≤0.5
	

	泥块含量(％)
	≤0.5
	≤0.2

	针片状颗粒总含量(％)
	
	≤5


6．水
用于混凝土的拌和用水必须新鲜、洁净、无污染(如污水、油、酸、碱盐及其他有机物的污染)，凡符合饮用标准的水均可用于拌和与养护混凝土。当采用其他来源的水时，水的品质应符合下表要求。

表5拌和用水的品质指标

	项目
	预应力混凝土
	钢筋混凝土
	素混凝土

	pH值
	＞4.5
	＞4.5
	＞4.5

	不溶物，mg/L
	＜2000
	＜2000
	＜5000

	可溶物，mg/L
	＜2000
	＜5000
	＜10000

	氯化物，mg/L
	＜500
	＜1000
	＜3500

	硫酸盐，mg/L
	＜600
	＜2000
	＜2700

	碱含量，mg/L
	＜1500
	＜1500
	＜1500

	抗压强度比28d
	≥90%

	凝结时间差
	≤30min


7.聚丙烯网状纤维

为避免在制作及拼装过程中，环、纵向手孔交叉处混凝土开裂，在所有管片环的混凝土中加入聚丙烯网状纤维，其中CJDK182+591.5-CJDK183+194.5范围内添加量为1.4kg/m3，其余地段添加量为0.9kg/m3。

表6聚丙烯网状纤维技术指标

	序号
	项    目
	技术要求
	备注

	1
	抗拉强度
	≥500Mpa
	符合CECS38：2004纤维混凝土结构技术规程


	2
	弹性模量
	＞3500 Mpa
	

	3
	电阻
	＞1.2欧
	

	4
	韧性指数
	I5≥ 3.0
	

	5
	比重
	0.91
	

	6
	长度
	12—19mm
	

	7
	熔点
	160—170摄氏度
	

	8
	抗酸碱性
	强
	


8．其它材料
(1) 焊丝（条）
焊丝（条）是符合《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB/T 8110-2008）用于钢筋搭接、固定、埋件制作、定位的焊丝（条）。
(2) 预埋件
管片施工用的预埋件均采用Q235材质并且满足施工图纸的要求，符合设计要求和国家材料检验制作标准。

说明：以上材料除了满足图纸要求外，必须满足TB10005-2010、TB10424-2010、《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》规范要求。
4.6.2  管片施工原材料的控制及堆放
1．原材料控制
掌握材料信息，优选供货厂家；
合理组织材料供应，确保施工正常进行；
加强材料检查验收，严格把好材料质量关；
重视材料的标识，以防错用或使用不合格的材料。
2．原材料的标识（包括状态标识）
(1) 水泥、钢筋、砂、石等建筑原材料标识状态以挂牌作状态标识。检验结果由材料员进行标识，在牌子上状态栏写“待检/合格/待处理”分别表示不同状态。
(2) 水泥、钢筋的标识以分类整齐堆放挂牌为标识，牌子应写明品种、规格、进货数量、到货日期，水泥标识包括生产日期；
(3) 砂、石子以分类堆放挂牌为标识，牌子应写明品种、规格、进货数量、到货日期；
(4) 其它原材料均按品种、规格堆放整齐，挂牌标识，写明品种、规格、进货数量、到货日期；
(5) 工程设备以开箱记录及《工程设备验收单》为标识。
4．原材料堆场
原材料堆场布置根据本工程管片施工的需要，在满足管片施工正常进行的前提下，因地制宜布置钢筋等堆场。钢筋堆场布置在钢筋车间，使用专用钢筋堆放架存放钢筋。
4.6.3  管片加工标准及工艺
1．管片加工标准
(1)管片生产各指标均应符合(GB50446－2008)盾构法施工与验收规范；
(2) 钢筋制作误差应符合表标准。
表7  钢筋制作允许误差表
	序号
	项         目
	允 许 误 差(mm)

	1
	主筋和构造筋长度
	±10

	2
	主筋折弯点位置
	±10

	3
	分布筋长度尺寸
	±10

	4
	分 布 筋 间 距
	±5

	5
	骨架长、宽、高尺寸
	+5、-10

	6
	主筋保护层
	+5、-3

	7
	箍筋间距
	±10

	8
	环、纵向螺栓孔
	畅通、内圆面平正


(3) 单块管片质量应符合表标准。
表8 单块管片质量标准表
	序号
	项         目
	检测要求
	允许误差(mm)

	1
	外型尺寸
	宽    度
	测3个点
	±0.5

	
	
	弦长、弧长
	测3个点
	±1

	
	
	厚    度
	测3个点
	+3，-1

	2
	螺栓孔孔径及孔位
	
	±1

	3
	混凝土强度
	
	＞设计标号

	4
	混凝土抗渗
	
	＞设计标号


(4) 每生产两环取一块管片做检漏试验，检漏应按设计抗渗压力恒压2小时，渗水深度不超过管片厚度的1/5。
(5) 管片水平拼装检验
①应由三环管片进行水平组合拼装；
②管片正式生产前必须经过水平拼装检验合格；
③管片投入正式生产后，对每套钢模生产的管片按如下规定水平拼装检验：
a.管片开始生产50环后，应进行水平拼装一次；
b.开始生产100环后，再经一次水平拼装检验合格后，可定为每生产200环做一次水平拼装检验。
④水平拼装的检验标准。

表9 水平拼装检验标准表
	序号
	项    目
	检 测 要 求
	检测方法
	允许误差

	1
	环缝间隙
	每环测6点
	插片
	≤1mm

	2
	纵缝间隙
	每条缝测6点
	插片
	[image: image40.png]+2mm





	3
	成环后内径
	测8点(不放衬垫)
	用钢卷尺
	±1mm

	4
	成环后外径
	测8点(不放衬垫)
	用钢卷尺
	0-3mm

	5
	纵环向螺栓全部穿进
	螺栓与孔隙间
	插钢丝
	≤1mm


注：d孔－螺孔直径，d螺－螺栓直径。
2．混凝土配合比、拌和、试验
(1) 混凝土配合比
各种不同类型结构物的混凝土配合比必须通过试验选定，其试验方法应符合TB10424-2010相关规定。按施工图纸的要求和监理指示，通过室内试验成果进行混凝土配合比设计，确定混凝土胶凝材料的最低用量。混凝土水灰比的最大水胶比为0.36。
混凝土的坍落度，应根据浇注物的性质、钢筋含量、混凝土运输、浇筑方法和气候条件决定，本工程管片混凝土在浇筑地点的坍落度定为5—7cm。
 (2) 混凝土取样试验
按TB10424-2010；TB1005-2010；TB10753-2010的规定，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验。
(3) 混凝土拌和
拌制混凝土时，严格遵守并经批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。采用固定拌和设备，拌和设备安装完毕后，进行设备运行操作检验。设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，定期校核称量设备的精度。
混凝土拌和程序和时间均应通过试验确定。因混凝土拌和及配料不当等原因造成的混凝土不合格而报废的混凝土应弃置在指定的场地。
混凝土出拌和机后，应迅速运达浇筑地点，运输中不应有分离、漏浆和严重泌水现象。
3．管片施工工艺流程图
[image: image45.png]
图5管片施工工艺流程图
4．管片制作工序

管片制作的各个工序必须经质检工程师自检合格后，报驻地监理检验合格后，方可开始施工下道工序。
(1) 钢筋骨架的制作
①钢筋制作严格按设计图纸要求加工，不得随意更改。
②钢筋的表面洁净，不得有锈皮、鳞落、油漆等污垢。
③生产使用的钢筋必须顺直，凡经调直处理的钢筋表面不得有伤痕。
④成型的钢筋骨架通过试生产，经检验合格后成批下料加工。
⑤管片弧形钢筋骨架其落料和成型尺寸必须正确，并在合格的靠模中定位、焊接。
⑥钢筋进入弯弧机时保持平稳、匀速，防止平面跷曲，成型后表面不得有裂纹。
⑦严格按配筋单配料，各种规格的钢筋分类堆放。
⑧钢筋骨架单片焊接成型，必须在靠模内进行，其平行搭接的焊缝厚度不小于0.3倍钢筋直径，焊缝宽度不小于0.8倍钢筋直径，搭接长度不小于30 mm，钢筋交叉搭接缝厚度不小于0.35倍钢筋直径，焊缝宽度不小于0.6倍钢筋直径。
⑨焊接成型时，焊接处不得有缺口，裂缝及较大的金属焊瘤，钢筋端部的扭曲、弯折予以校直或切除。
⑩焊接不得出现咬肉、气孔、夹渣现象，焊接后的氧化皮及焊渣清除干净。成型骨架起吊运输需与行车工密切配合，必须垂直起吊，不准斜吊，钢筋骨架吊装采用横担式专用工具，确保骨架在吊装过程中不产生变形。
钢筋骨架制作成型后，按规定要求进行实测检查，检查中发现的个别脱焊、漏焊及时予以补焊，检查合格后，认真填好记录，挂好标识牌(内容包括焊工、骨架型号、日期)并分类堆放，由专职质检员对其进行检查，检查合格后在标识牌上盖上合格章。预埋件所用的材料、加工精度、焊接高度、长度，严格按设计图纸加工。外加工的预埋件在成品进厂时必须由技术质量部进行质量检验，要有合格证书。其抽检比例为10%，做好记录，若不合格则应全数检验，不合格埋件剔除不用。
 (2) 组模及钢筋骨架入模
①在钢模合拢前，应先查看一下模底与四块侧模接触处是否干净，然后合上端头板，合上两面侧板，拧定位螺栓，先中间后两头，打入定位销，检查端板与侧板一定要密贴、旋紧。
②模具组装完毕后，必须对钢模的内净宽度进行快速检查，检测误差必须在规定的偏差范围内，班组自检合格后，必须经专职检验员复验，合格后方可进入下道工序，并做好记录。
③入模的钢筋骨架必须经检查合格。
④钢筋骨架在驳运、入模的采用横担式专用工具，以确保骨架不变形。
⑤钢筋骨架的隔离器采用专用塑料支架。选用标准：应符合厚度、承受力和稳定性要求，支架颜色同管片混凝土保持基本一致，并经工程师检验认可。
⑥隔离器根据不同部位分别选用齿轮形和支架形两种。其中支架形用于内弧底部；齿轮形用于侧面和端面。隔离器布置位置正确、布设均匀。
⑦钢筋骨架入模后，检查底部、两端、二侧的混凝土保护层，主筋的混凝土净保护层应控制在要求范围内，管片中的预埋件锚固钢筋与管片的主筋焊接牢固，预埋件按要求就位。
⑧环向、纵向芯棒安装前清除杂物，表面涂脱模剂，斜垫圈涂黄油。
⑨纵向、环向预留孔加强螺旋钢筋就位时固定在构造钢筋上，并确保与预留孔芯棒、钢模侧（端）板等部件保持足够的间隙。
⑩管片中预埋件每根锚固钢筋必须与管片的主筋焊接牢固。若两者间直接搭焊有困难可另加连接钢筋，将其两端分别与钢筋骨架、锚筋搭焊。
芯棒入模安装到位后必须用斜插销固定，所有芯棒不准敲击。
钢筋骨架预埋件安装完毕后，班组先进行自检。模内不得有黄油及脱模剂存积，钢筋不得粘污。
班组全面检查钢筋骨架入模质量，详细记录于隐蔽工程验收单中（内容包括：钢筋品种、规格、尺寸、长度、钢筋的位置和数量、保护层等项目）中。在隐蔽工程验收合格并经检验工认可后，由检验工挂合格标志牌，然后开始浇捣混凝土。
(3) 混凝土搅拌
①搅拌系统计量装置，每月定期校验一次，并做好记录。搅拌站机器操作工严格按照要求进行操作。
②砼基准配合比经试配试验确定。每天混凝土开拌前根据气候、气温和骨料含水率的变化，出具当日搅拌的混凝土配合比，拌台不准随意更改配合比。若混凝土出现异常情况，确实要需调整配合比，由搅拌站及时通知试验室或技术部门解决。冬季启动原料加热系统，将原材料先预热至需要温度后再进行搅拌。
③混凝土配合比材料允许偏差：水、水泥、外掺剂为±1%，粗、细骨料为±2%。
④混凝土搅拌时间最低限为90s，因掺有外加剂，搅拌时间要适当延长，冬季的搅拌时间应比以上规定时间延长50%。
⑤混凝土坍落度控制在50—70mm范围内。
⑥混凝土拌出后3～4 m³内试验室取样做拌合物质量检验及试块制作。混凝土试块留置每次浇捣（且少于100 m3）不少于3组。其中2组进标养室标养，作28d强度试验（其中有1组作备用）；另1组同管片同条件养护，测得起吊时的抗压强度。
⑦搅拌结束后及时清洗拌筒，料斗和各附配件，上料系统除每日例保外，每月进行一次保养，其所有设备配专人负责操作及检查保养。
(4) 混凝土浇捣
①混凝土振捣采用附着式振捣器振动成型。开启附着式振捣器，直到混凝土与侧板接触处不再有喷射状气、水泡，构件表面均匀为止。
②混凝土分层次灌注，注意使混凝土在模具内匀布。
③成型后的管片外弧面的混凝土收水应根据气温间隔一定时间后进行。间隔时间一般以管片外弧面混凝土表面已达到初凝来控制。收水必须使管片外表面压实抹光且保证外弧面的平整和顺。
④在收水的过程中，为保证管片边口处密实，收水工需用铁板压管片的边口处。
⑤钢模内侧面和端面螺孔芯棒既要便于脱模又要防止坍孔，砼初凝前转动一下芯棒，但严禁向外抽动，当砼初凝后再次转动芯棒，视砼结硬程度，抽出芯棒，芯孔不得变形，芯棒抽出时间应根据天气、温度、混凝土结硬程度的情况而定。
⑥当芯棒拔出后，须将芯棒洗刷干净并涂上机油，放在指定的地方备用。
⑦混凝土从出料到入模的时间最长不得超过60分钟，若超过时间则不能使用，同样混凝土料在钢模内（因其他故障原因）未振捣好，也不得超过90分钟（在故障时间内立即报告），立即采取其他措施。
(5) 管片养护
①管片的前期养护采用小隔间蒸汽养护。
②管片蒸养必须严格分静养、升温、恒温、降温等四个阶段进行，混凝土养护过程中，应加强温度控制和测定。升温、降温速率不得大于20℃/h。升温和降温阶段每小时测温不少于二次；稳定期测温每小时不少于一次。
③混凝土浇筑入模完成静养后，关闭蒸养室顶盖升温，在40～45℃蒸汽环境中停放不少于30分钟；然后继续升温至75～80℃并保温3小时，再将其降温至室温，蒸汽养护的具体时间由现场试验再行调整，标准是能使管片混凝土强度至少达到20MPa。试验在与蒸汽养护混凝土管片同样处理的试件上进行。
④测温人员要严格执行蒸养制度，加强观测，做好测温记录，配合试验人员按规定放置和取出试块，砼试块与管片同条件养护。
⑤管片蒸养后，生产小组根据试验室签发的管片起吊通知单（或早期起吊强度报告）脱模起吊。
(6) 脱模
①管片脱模前需松预埋件和模板紧固夹具等部件，管片用真空吸盘起吊，操作时慢慢起吊，平均受力。在使用、维护真空吸盘时要严格遵守该机器的操作规程。
②吊装工操作时必须听从起重工的指挥，并负责观察两端起吊高度。起吊时不得倾斜，上升时两端必须用手扶稳，管片严禁撞击钢模。
③管片在专用翻身架上进行翻身，成侧立状态。同时应拆除管片上其他零件。
④管片翻身后，拆下的附件集中送放到原钢模位置，交装模工验收安装，不得随意摔砸。
⑤在管片的内弧面、端头、侧面上方同一方位盖上该管片的型号、生产日期及班次。
⑥在翻转修整区，质检员要检测管片外形尺寸及外观质量，并填在相应的检测表中。班组检查每只螺栓孔是否存在坍孔现象。
(7) 管片修补及养护

①管片外观质量要求
混凝土管片应外光内实在，外弧面平整、螺栓孔圆滑、边棱完整无缺损、无色差，不允许有裂缝；密封垫沟槽两侧及平面转角处不得有剥落、缺损，
管片不得有缺角、掉边、蜂窝等外观缺损，麻面应小于0.5%；
管片外观质量检验均需有专职质检人员检验，并做好记录。
②管片表面蜂窝、凹陷、掉角或其它损坏的缺陷修补
修补前必须用钢丝刷或加压水冲刷清除缺陷部分，或凿去薄弱的混凝土表面，用水冲洗干净，应采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。
③管片表面裂缝的缺陷修补
对于小于0.2mm的裂缝，用环氧树脂封堵；大于0.2mm的裂缝，凿一条宽2cm的槽，深度大于裂缝深度，用水冲洗干净，采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆填补缺陷处，并予抹平，洒水养护。
④定位销塑料衬套的缺陷（凹陷、凸出或倾斜）修补
凿出塑料衬套，用水冲洗干净凿除部位，重新按正确位置安装塑料衬套。
⑤合格的管片喷洒养护剂进行养护。
⑥管片在养护前必须清理干净，同时对有螺纹的埋件涂嵌黄油或加闷盖。
(8) 管片的堆放
①管片在蒸养成型后，将经过脱模、翻身、转向、养护、堆放贮存、出厂运输等一系列操作步骤，为避免损坏管片的表面、边缘和角部，必须采取相应的保护措施。
②管片堆放、运输时，要有专人指挥，防止碰撞损坏。
③各种专用工具及各类吊索具，必须由专人负责，每周至少进行一次检查，发现问题及时整改，不得冒险作业。
④每次吊运管片时，必须使用专用吊索具并检查吊索具的使用情况，管片吊运时严禁从人体上空越过。
⑤管片堆场地面必须坚实平整。垫木厚度一致，放置位置正确。管片贮存时，必须注意不要让管片产生有害的裂纹或永久性变形等，需要选择适当的贮存场所和贮存方法，以免因其自重造成的贮存场所不均匀下沉和垫木变形而产生异常应力和变形。贮存时，不要让油类、泥等污损管片。
⑥管片可侧立按型号堆放，堆放高度以2层为宜，不得超过3层。
⑦垫木要求：截面不小于3×4寸；长度不短于1.5米；质硬；不得有腐烂。
(9) 环氧涂层及止水条的粘贴
在管片外弧面要涂刷环氧聚氨酯外防水涂料，涂层厚度要达到0.5mm。三元乙丙遇水膨胀橡胶止水条在粘贴前应清除沟槽中的杂物，用毛刷将粘贴剂均匀地涂刷于沟槽内，止水条粘贴后应检查是否与砼面密贴。
(10) 管片出厂检验及运输
①出厂前每片管片必须经过质量检验。管片应达到外光内实，外弧面平整，光洁，螺栓孔保持润滑，管片不得有缺角掉边，无麻面露筋、蜂窝等外观缺损。
②每块管片必须经过严格的质量检查，并逐块填写好检验表。厂内检验主要是检查管片的各项生产记录和各项检验指标是否达到设计和规范的要求，检验后应在在管片的内弧面和两端面的统一部位盖上合格和不合格章、管片型号、规格、生产日期、厂名及检验人员代号，检验合格的管片方可出厂。
③凡出厂的管片必须出具“出厂合格证”，出厂合格证内容为：工程名称、合格证编号、管片型号、生产日期、混凝土强度等级、混凝土抗渗指标、管片检漏指标、钢筋分项质量评级、管片厚度、制表日期、监理及检验人员盖章等。
④运输：预制混凝土管片的强度达到设计强度标准值的90%以上，才可对构件进行装运，卸车时应注意轻放，防止碰损。
⑤管片装车不得超载，装车形式为内弧面向上，管片与车辆跑垫之间必须用截面不小于3×4寸，长度为1.0m-2.0m垫木垫实，放稳。
⑥管片运输时，必须注意，不要使其损坏，对于运输过程中被损坏的管片，应按技术负责人的指示处理。运输时，对贴在管片上的防水条和混凝土管片的棱线部分，必须采取适当的防护措施，以防止损坏这部分，同时在装卸等搬运时也必须加以充分注意。

5、劳动力计划及主要设备投入计划
5．1钢筋制作人员安排

	序号
	工序名称
	工种
	人数
	备注

	1
	钢筋配料、调直、切断、成型
	钢筋工
	5
	无此认证(内部培训)

	2
	钢筋单体成型
	电焊工
	5
	持证上岗

	
	
	辅助工
	3
	无此认证(内部培训)

	3
	网片制作、安装
	电焊工
	2
	持证上岗

	
	
	辅助工
	2
	无此认证(内部培训)

	4
	总装成型
	电焊工
	3
	持证上岗

	
	
	辅助工
	3
	无此认证(内部培训)

	5
	钢筋骨架堆放、吊运
	行车工
	2
	持证上岗

	
	
	起重工
	2
	持证上岗

	6
	电气、机械维护
	电工
	1
	持证上岗

	
	
	机修工
	2
	无此认证(内部培训)

	7
	质量验收
	质检工
	2
	持证上岗

	
	合计
	
	37
	


5.2混凝土制作人员安排

	序号
	工序名称
	工种
	人数
	备注

	1
	钢模拆装及保养
	砼普工
	4
	无此认证(内部培训)

	
	
	机修工
	1
	无此认证(内部培训)

	2
	钢筋骨架入钢模
	砼普工
	2
	无此认证(内部培训)

	3
	混凝土浇制
	振捣操作工
	2
	无此认证(内部培训)

	
	
	收水工
	2
	无此认证(内部培训)

	4
	钢笼混凝土管片吊运
	行车工
	4
	持证上岗

	
	
	起重工
	4
	持证上岗

	5
	管片养护、外型修补
	养护工
	2
	无此认证(内部培训)

	
	
	收水工
	3
	无此认证(内部培训)

	6
	混凝土搅拌系统
	操作工
	2
	持证上岗

	7
	电机车运输
	电机车司机
	1
	持证上岗

	8
	汽车运输
	汽车司机
	2
	持证上岗

	9
	锅炉蒸养
	锅炉工
	3
	持证上岗

	10
	管片检漏
	操作工
	2
	无此认证(内部培训)

	11
	水平拼装
	操作工
	4
	无此认证(内部培训)

	12
	质量验收
	质检工
	2
	无此认证(内部培训)

	13
	电气、机械维护
	电工
	1
	持证上岗

	
	
	机修工
	2
	无此认证(内部培训)

	
	合计
	
	43
	


5.3投入的施工设备表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	制造厂家
	备注

	1
	空气压缩机
	GA75P 
	1台
	无锡威克盛有限公司
	　

	2
	钢模
	　
	2套
	河北众鑫源
	　

	3
	管片真空吸盘机
	GX-10
	1台
	上海慧全机械厂
	　

	4
	气保焊机
	R350
	9台
	唐山松下
	　

	5
	储气罐
	　
	1个
	上海申江
	　

	6
	50切断机
	　
	1台
	陕西通力
	　

	7
	液压调直机
	YGT4-12
	1台
	杭州巨力机械厂
	　

	8
	弯弧机
	W-32
	1台
	广东省沙坪弯切机厂
	　

	9
	钢筋弯箍机
	W-18
	1台
	广东省沙坪弯切机厂
	　

	10
	液压钢筋弯曲机
	W-32A
	3台
	广东省沙坪弯切机厂
	　

	11
	液压翻身架
	GK-FP9-90
	1台
	广州广铿建筑有限公司
	　

	12
	管片检漏试验台
	GKJL
	1台
	广州广铿建筑有限公司
	　

	13
	管片装车吊
	　
	1台
	广州广铿建筑有限公司
	　

	14
	电焊机
	BX6-200
	3台
	正泰焊接设备有限公司
	　

	15
	钢筋笼胎膜
	自制
	9个
	　
	　

	16
	液压钢筋弯曲机
	自制
	1台
	　
	　

	17
	半自动钢筋弯曲机
	　
	3台
	合肥工大
	　

	18
	40切断机
	　
	1台
	陕西通力
	　

	19
	液压翻身架
	　
	1台
	在制
	　

	20
	10吨双梁天车
	　
	1台
	河南矿山起重
	　

	21
	16吨双梁天车
	　
	1台
	河南矿山起重
	　

	22
	10吨单梁天车
	　
	2台
	天津起重设备厂
	　

	23
	10吨双梁天车
	　
	1台
	河南矿山起重
	　

	24
	10吨单梁天车
	　
	2台
	天津起重设备厂
	　

	25
	10吨龙门吊
	　
	2台
	天津起重设备厂
	　

	26
	搅拌站
	HJW1500
	1套
	上海华建
	　

	27
	蒸养罩
	　
	4套
	自制
	　

	28
	钢筋对焊机
	75KW
	1台
	河北涿州
	　

	29
	福田运输车
	　
	1台
	北汽福田
	　

	30
	解放运输车
	　
	2台
	一汽解放
	　

	31
	混凝土料斗
	　
	3台
	自制
	　


5.4投入的试验设备表
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	万能材料试验机
	100T
	1台
	

	2
	压力机
	200T
	1台
	

	3
	恒速液压试验机
	30T
	1台
	

	4
	水泥标准养护箱
	
	1台
	

	5
	水泥净浆搅拌机
	
	1台
	

	6
	水泥胶砂搅拌机
	
	1台
	

	7
	水泥胶砂振实台
	
	1台
	

	8
	维卡仪
	
	1台
	

	9
	水泥电动抗折机
	
	1台
	

	10
	高温电炉
	
	1台
	

	11
	恒温鼓风干燥箱
	
	1台
	

	12
	摇筛机
	
	1台
	

	13
	电子天平
	
	2台 
	

	14
	混凝土抗渗仪
	
	1台
	


6、管片试拼装与试验
6.1  管片试拼装
管片正式生产前及生产中需进行水平拼装检验。
1．生产中水平拼装检验频率：1次/200环。.
2．拼装方式：水平拼装由三环管片组成，试拼装时可不安装遇水膨胀止水条及传力衬垫。 
6.2  管片应力测试

本盾构隧道每50-100m断面范围内，在同一环管片上要安装钢筋计和应变计（共6只），用来检测钢筋及混凝土管片所受应力情况。
6.3  管片检漏能力试验
管片每生产100环应抽查一块管片进行检漏测试，连续3次达到检测标准，则改为200环抽查一块管片，再连续3次达到检测标准，按最终检测频率400环抽查一块管片。如出现一次不达标，则恢复100环抽查一块管片的最初检验频率，再按上述要求进行抽检，如出现不达标，则双倍复检，如再不达标，必须逐块检测。

将标准管片固定在支承架上，通过手动加压泵进行加压，先按每级0.2MPa加压，分4级加至0.8MPa。0.2、0.4MPa每级恒压5分钟，0.6MPa恒压30分钟，0.8MPa恒压120分钟。每次加压前先检查构件各端面的渗水情况，并作好记录。第4次加压后，达到0.8MPa水压时，连续观察2小时，构件各端面均未发现渗水超标现象，认为符合要求。
[image: image41.png]



图6管片检漏装置图
7、管片质量缺陷预防措施
7.1  对裂纹的控制措施
1．优化混凝土配合比，采用外加法在混凝土中加入少量优质粉煤灰，以增加拌合物的浆体数量，进一步改善混凝土的和易性，减少混凝土的收缩量，使得管片表面不易产生裂纹。
2．避免在管片的外弧面积聚过多的混凝土浆而在管片外弧面产生裂纹。
3．严格控制管片的收面时间，不得过迟，以免在蒸养前混凝土失水收缩产生裂纹。
4．严格控制蒸养升温降温幅度及时间，以免因温度控制不佳致使管片外表面开裂。
5．对管片采用喷养护剂养护，使管片养护充分均匀，不因缺养或表面温差致使管片表面开裂。
6．严格控制振动器的振捣频率、时间。
7.2  对气泡的控制措施
1．优化混凝土的配合比；
2．通过使用粘度指标小的脱模剂减小对混凝土的粘性，以减少对排气的阻力而利于振捣排气。
3．提高混凝土的和易性，增加混凝土内部润滑，以利于振捣排气。
4．清模干净彻底，强化清模认真；加强模具的维护保养，使模具表面光滑。
5．严格控制振捣频率，避免因过振混凝土离析致使管片产生水泡。
6．严格控制混凝土的水灰比，不使用大于设计坍落度的混凝土，以减少混凝土的含水量；严格控制混凝土原材料的质量，保证混凝土的性能良好。

8、管片夏、雨季施工措施
8.1  夏、雨季施工准备
1．夏、雨季施工前认真组织有关人员分析夏、雨季生产计划，根据夏、雨季施工项目编制夏雨季施工措施，所需材料要在夏、雨季施工前准备好。
2．成立夏、雨季施工领导小组，制定防汛和防暑计划和紧急预防措施。

3．检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔，道路畅通。检查行车基础是否牢固，堆放管片的场地是否坚实，同时保证排水良好，避免积水浸泡。施工现场办公室、仓库、临时住房等应在雨季前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。作好各高耸建筑的防雷装置，在雨季前要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷安全。雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。
4．夏、雨季施工所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由物资部门提前准备及时组织。水泵等设备应提前检修备用。
5．加强天气预报工作，设置天气预报员，负责收听和发布天气情况。防止暴雨突然袭击，合理安排每日的工作。晴天派专人进行开窗通风换气，以防室内潮气过大。
6．夏季高温作业，现场设有防中暑及急救措施。

7．夏季施工，避免在日最高气温时进行混凝土浇筑，高温干燥季节，尽量安排在晚上进行浇注。

8.夏季混凝土拌制时，控制好加水量，减小塌落度损失，减少塑性收缩开裂。
8.2  技术措施
1．原材料的储存和堆放
(1) 砂、石料一定要有足够的储备，以保证工程的顺利进行。
(2) 外加剂罐要做好防雨措施，避免雨水进入外加剂罐中。
2．混凝土施工
(1) 混凝土施工应尽量避免在雨天及高温天气进行。如在雨天进行浇筑混凝土，混凝土运输过程中上盖一块苫布，以防雨水冲刷。
(2) 夏、雨季期间应随时测定砂、石含水率，及时调整混凝土配合比，严格控制水灰比。
3．钢筋工程
(1) 现场钢筋堆放应垫高，以防钢筋泡水锈蚀。
(2) 露天放置的钢筋应该加以覆盖，防止淋雨。
(3) 雨后钢筋视情况进行防锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于管片生产。

9、管片冬季施工措施
9.1  冬季施工准备
1．成立冬季施工领导小组：
2．根据生产任务情况，做好冬施材料计划。
3．为了保证冬季施工中蒸汽热量的供应，改造蒸汽管道，并结合场地情况，搭建足够的供热管线，并在冬季施工前多次检查，使之具备供热条件。
4．冬施保温设施：
(1) 混凝土生产车间在冬施前进行细致检查，窗户和门进行保温处理，进出车间的大门采用保温门，车间内安放暖气片，保证室内施工温度>15℃。
(2) 钢筋生产车间内保证施工温度在10℃以上。
(3) 砂石料场搭设钢框架结构大棚，进行围护，保证砂石不受风雪影响。
5．组织施工管理人员，根据工程特点学习冬施的施工技术规程，下达冬施措施，制定实施细则。
9.2  技术措施
1．冬期施工期间，对混凝土原材料加热的控制，设专人管理测温，检查并做好检查纪录，做到开盘前检测，施工中测温，入模后测温，出盘温度不低于15℃，为防止原材料出现冻块，搅拌机输送带在完成最后一盘时要走空，不得在输送带上存料，原材料控制的加热标准如下：
水：70℃；  砂：50℃；  石子：40℃。
2．在冬季施工期间，混凝土搅拌完要及时浇筑，混凝土运输过程中上盖一块苫布，防止温度损失，保证施工质量，采取快运少装，尽量减少混凝土搅拌和浇筑之间的工序间隙，防止温度流失。
3．搅拌机在开盘前要进行检查，消除故障，应空转2～3min，在机械运行正常的情况下，可进行搅拌，在搅拌混凝土时要严禁加冷水，冬季搅拌混凝土，每盘搅拌时间应当延长，一般不小于3min，保证有较好的合易性。
4．管片浇筑成型后，必须有防冻措施，车间内打开蒸汽阀门，小气慢蒸，保证车间内温度，使混凝土及时预热，等混凝土压面成活完毕，表面达到一定硬度，方可盖蒸养罩进行蒸养，管片蒸养必须严格控制温度与保温时间。
5．蒸汽养护过程中，要加强混凝土的测温管理，应掌握升温、降温阶段每小时测温一次，出现温度过高或过低现象时，要及时调整蒸汽阀门，控制温度准确性，测温记录要按记录单的各项内容逐一填写清楚。
6．管片出模后，通过管片运输车运至管片堆放场。
9.3  保温防冻措施
1．生产、生活的保温、防冻应符合安全消防要求。
2．对生产、生活用的供水管、暖气片、节门、消防通道、灭火器材，均做好提前检修、防冻工作，安全部门对防火器材设备作全面检查，发现问题及时解决，保证冬期生产、生活安全。
3．冬施前对施工现场用电和易燃性材料进行一次全面检查，制定出消防管理制度和措施，并有文字交底，未经批准擅自使用者，要从严处理，生产车间及搅拌站内严禁吸烟，现场设专职安全、消防检查员，把防火工作落实到人。
4．加强机务管理，加强对汽车、装载机等内燃设备的管理，做好各种车辆的保养和燃料换季工作，在冬施期间下班后，严格执行放水制度，避免冻缸事故发生，车辆要停放车库。
5．对电动机械设备，要在冬施前进行检查，对漏电和不绝缘的线路和设备要及时解决，消除隐患，确保安全。
9.4  冬季施工管理
冬施领导小组应切实抓紧冬施准备工作，并严格执行冬施有关规定。
1．做好保温工作。定期检查测温记录，抽检测温人员的日常工作。
2．加强试验管理工作，冬施期间管片混凝土多做一组备用条件试块。
3．做好化学附加剂管理工作。冬施的化学附加剂有的属于毒品，有的属于氧化剂，为了防止中毒的发生，应加强对化学附加剂的管理，物资部门要设专人管理，建立健全领料制度。
10、管片生产工期保证措施

1.完善管片厂基础设施建设，保证提供完备的管片生产设施，同时配置足够数量的管片生产专用设备。
2.组建精练、有效的管片生产管理班子，严格管片生产管理，提供强有力的技术质量保障，保证管片生产计划的顺利实施。
3.配备建制完整的管片生产劳务队伍，认真挑选生产工人，保证管片生产流水作业的每个环节正常运转。
4.认真做好冬、夏及雨季施工筹划与准备工作。

5.钢筋、水泥、砂石料等材料做好充分供应，提前进场。

6．做好设备的维护保养，保障正常施工生产顺利进行。

7．协调做好班组、工序之间的转换工作。
11、安全管理措施

所有进场工人必须进行三级全教育，具备相应工种操作技能后方可上岗。对于施工过程中的安全管理要做到责任到人，现场安排专职安全工程师负责施工过程中安全生产的管理与监督。

11.1起重吊装

1．起重工必须经专门安全技术培训，考试合格持证上岗，严禁酒后作业。

2．起重工应健康，两眼视力均不得低于1.0，无色盲、听力障碍、高血压、心脏病、癫痫病、眩晕、突发性昏厥及其他影响起重吊装作业的疾病与生理缺陷。

3．起重工作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员，障碍已排除。吊索具无缺陷，捆绑正确牢固，被吊物与其他物件无连接。确认安全后方可作业。

4．起重机作业时，吊装区域设警戒标志，必要时派人监护。

5．起重机作业场地应平整坚实。

6．夜间操作必须有足够的照明设备，遇有恶劣气候必须停止作业。

7．操作前应对传动部分试运转一次，重点检查安全装置、操纵装置、制动器和保险装置、钢丝绳及连接部位应符合规定。燃油、润滑油、冷却水等充足，各连接件无松动。

8.启动前应将主离合器脱开，将各操纵杆放在空挡位置。
9.起重吊装作业严格执行“十不吊”制度。

10．起重机卷筒上的钢丝绳在工作时应排列整齐，钢丝绳在卷筒上至少应保留3圈余量。

11.起重机械在最大工作幅度和高度以外3m范围内，不得有障碍物，特殊情况必须采取有效安全措施。

11.2 电气焊

1.点燃焊（割）炬时，应先开乙炔阀点火，然后开氧气阀调整火焰。关闭时应先关闭乙炔阀，再关氧气阀。

2.点火时，焊炬口不得对着人，不得将正在燃烧的焊炬放在工件或地面上。焊炬带有乙炔气和氧气时，不得放在金属容器内。

3.作业中发现气路或气阀漏气时，必须立即停止作业。

4.作业中若氧气管着火应立即关闭氧气阀门，不得折弯胶管断气；若乙炔管着火，应先关熄炬火，可用弯折前面一段软管的办法止火。

5.电气焊作业时，必须清除作业区域及周边的易燃物。

6.作业后应卸下减压器，拧上气瓶安全帽，将软管盘起捆好，挂在室内干燥处；检查操作场地确认无着火危险后方可离开。

7．焊接作业人员，必须经专业安全技术培训考试合格后持证上岗。非电焊工严禁进行电焊作业。

8.电焊作业操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品。

9.雨、雪、风力六级以上（含六级）天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。

10.操作前应首先检查焊机和工具，如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等，确认安全合格方可作业。

11.施焊地点潮湿或焊工身体出汗后而使衣服潮湿时，严禁靠在带电钢板或工件上，焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业，配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。
11.3钢筋切断机

1．接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度确定。

2.启动前，应检查并确认切刀无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。

3.启动后，应先空运转，检查各传动部分及轴承运转正常后，方可作业。

4.机械未达到正常转速时，不得切料。切料时，应使用切刀的中、下部位，紧握钢筋对准刃口迅速投入，操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋，应防止钢筋末端弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。

5.不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，其总截面积应在规定范围内。

6.切断短料时，手和切刀之间的 距离应保持在150mm以上，如手握端小于400mm时，应采用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

7.运转中,严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀周围不得停留非操作人员。

8.当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时，应立即停机检修。

9.作业后，应切断电源，用钢刷清除切刀间的杂物，进行整机清洁润滑。

11.4钢筋弯曲机

1.工作台和弯曲机台面应保持水平，作业前应准备好各种芯轴及工具。

2.应按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求，装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴。芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍。挡铁轴应有轴套。

3.挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋，不得在弯曲机上弯曲。

4.应检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无裂纹和损伤，防护罩坚固可靠，空载运转正常后，方可作业。

5.作业时，应将钢筋需弯一端插入在转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并用手压紧；应检查机身固定销并确认安放在挡住钢筋一侧，方可开动。

6.作业中，严禁更换轴芯、销子和变换角度以及调速，也不得进清扫和加油。

7.对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，应戴防护镜。

8．转盘换向时，应待停稳后进行。

9.在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品，应堆放整齐，弯钩不得朝上。

10.作业后，应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。

[image: image42.png]


[image: image43.png]


[image: image44.bmp]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































不合格











管片检查








不合格











砼检查








钢筋笼检查








不合格











合格











合格











合格











管片堆场











管片施工工班











钢筋制作工班











废弃管片








管片修整








标记管片








养护








场内存贮








工 地








拆 模











光 面











蒸  养








废弃砼








砼试件








砼搅拌








钢筋笼制作








钢筋开料








砼浇捣








钢筋笼安装








涂脱模剂








模具校核








模具清理








质检员








安全员





吊装班








机修班





防水班





养护班





混凝土班





钢筋班





管片厂





总工





盾构副经理





财务部








计划部








设备部





安质部








物资部








综合办








工程部








安全副经理











生产副经理





项目经理 








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

