[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	站用变压器及接地遍野器安装作业安全施工作业票　  

 

	工程名称：                                           施工班组：                  编号：

	工作时间 
	工作地点
	 技术员
	 现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	基准风险等级
	风险控制措施

	1
	无资质的人员进行特种作业
	设备破损
	· 
	可接受的风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：

· 安全员对进入现场人员的安全防护用品使用进行检查，确保人员正确佩戴安全帽。

· 作业前，工作负责人进行安全技术交底，现场设置安全监护人员，督促高处作业人员系好安全带，佩戴工具袋，衣着灵便，穿软底鞋，安全不的高挂低用，移动过程中不得失去保护。

· 关键施工前，由项目总工对施工人员进行的技术交底，使施工人熟悉工序。

· 动火前，现场配备足量合适灭火器材。动火作业旁清除易燃物质，对不能清离现场的，应采取必要的防火措施。

· 设备、瓷件开箱检查由施工队长或工作负责人组织并实施，并派专职或兼职安全员监护。

· 设备、瓷件开箱检查由施工队长或工作负责人组织并实施，并派专职或兼职安全员监。开箱应使用撬棒、手锤、凿子、螺丝刀等手动工具，不得用撬棒伸入箱内或穿过瓷件箱板开箱。不得敲打瓷件内侧的箱板，所有箱板及时打弯，专人清理回收，堆放到指定位置。

· 开箱时，施工负责人督促施工人员使用撬棒、手锤、凿子、螺丝刀等手动工具，不得敲打瓷件内侧的箱板。

·  开箱后的所有箱板，及时打弯，专人清理回收，堆放到指定位置。

· 工作负责人详细检查电焊机外壳接地良好，移动焊把线时，严禁同时两手各拿一根移动，防止触电伤人。

· 作业前，工作负责人检查电动机具外壳接地良好，需要移动时必须先端开电源，防止触电伤人。

· 起吊前，施工负责人核实设备重量是否在起重设备吊荷范围内，不得超负荷起吊。

· 起重作业现场设置专人指挥，起吊前，吊钩悬挂点与吊物中心在同一垂线上，吊钩钢丝绳应垂直，方可起吊，严禁偏拉斜吊。

· 安全员对施工现场进行监督，严禁吊臂及吊物下方站人。

· 工作负责人详细检查吊装所用绳索，卡扣外观良好，严禁使用有伤痕及不合格的吊具，不得以小代大



	2
	未正确佩戴安全帽
	打击
	· 
	可接受的风险
	

	3
	未系安全带的高空作业
	坠落
	· 
	低风险
	

	4
	关键工序不熟悉
	设备破损
	· 
	可接受的风险
	


	5
	无票的动火作业
	设备烧损
	· 
	可接受的风险
	

	6
	无序的施工
	碰撞、设备破损
	· 
	可接受的风险
	

	7
	撬棍插入设备箱内过深
	设备破损
	· 
	可接受的风险
	

	8
	敲打设备箱内侧
	设备破损
	· 
	可接受的风险
	

	9
	朝天的铁钉
	刺伤
	· 
	可接受的风险
	

	10
	漏电的焊机
	触电
	· 
	低风险
	

	11
	漏电的电动机具
	触电
	· 
	低风险
	

	12
	超重起吊
	设备破损
	· 
	低风险
	

	13
	偏拉斜吊起重
	碰撞
	· 
	低风险
	

	14
	起重臂或吊件下方有人
	打击
	· 
	低风险
	

	15
	指挥信号不清
	碰撞
	· 
	可接受的风险
	

	16
	破损的吊具绳索
	设备破损
	· 
	可接受的风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]