[image: image5.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

厂房建筑专项安全检查表

检查组组长：            成员：                                              检查日期：______年____月____日
	序号
	项目                   
	检查内容
	检查标准
	检查
方法
	检查结果

	
	
	
	
	
	是否符合
	存在问题
	整改要求
	考核意见

	1
	墙体
	室外墙面
	室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象
	查现场
	
	
	
	

	
	
	房屋门窗
	房屋的门窗应完好、无破损
	查现场
	
	
	
	

	
	
	室内顶棚
	室内顶棚应完好
	查现场
	
	
	
	

	
	
	室内墙面
	室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象
	查现场
	
	
	
	

	
	
	建筑结构
	建筑结构应无变形、裂缝等现象
	查现场
	
	
	
	

	2
	建筑设施
	楼梯、踏步、护栏等
	楼梯、踏步、护栏等应完好
	查现场
	
	
	
	

	
	
	给排水和取暖管道
	给排水和取暖管道接口及其坡度、支架等应完好，符合相关规定
	查现场
	
	
	
	

	
	
	卫生器具
	卫生器具及其支架、阀门应完好
	查现场
	
	
	
	

	3
	电气
	配电箱、盘、板、接线盒
	配电箱、盘、板、接线盒等应完好
	查现场
	
	
	
	

	
	
	设备器具、开关、插座
	设备器具、开关、插座等应完好
	查现场
	
	
	
	

	
	
	防雷、接地设施
	防雷、接地等设施应完好
	查现场
	
	
	
	

	4
	其他
	


填表人：               填表时间：                  审核人：       [image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image5.png]