
******工程基坑支护设计方案招标文件
                     招标编号: 

[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



招  标  人： 

招标代理（章）：                             
法定代表人（章）： 
发  放  时  间  ：        年     月      日
一、前附表
	工程名称
	******工程基坑支护设计

	建设单位
	  

	招标代理单位
	  

	联 系 人
	  
	联系电话
	  

	
	
	传    真
	  


	现场踏勘
	自行踏勘现场，并自行承担相关费用及安全责任

	报价函份数
	商务部分、技术部分分别装订、单独密封递交
1、商务部分：即设计费报价，一式三份（一套正本、两套副本，须单独密封递交，三份装在一个档案袋内）

2、技术部分：采用暗标，即设计方案、计算书、施工预算等，一式三份（一套正本、两套副本，须单独密封递交，三份装在一个档案袋内）

	报价函及设计方案递交时间及地点
	递交地点：           建设工程交易中心第     开标室；
递交时间：   年   月  日下午14：30时
接收人：     


二、投标人须知：
1、工程概况：
本工程位于南京市*********，工程总建筑面积约40000㎡，场地南部为多层住宅，均设一层地下室（埋深约2.5M，开挖深度约为1.5M），住宅楼之间设一层地下车库（埋深约5.6M，开挖深度约为4.6M）；场地北部设二层城市绿地地下车库（埋深约9.2M，开挖深度约为9.0M）；场地西北角设地下活动室（埋深约5.4M，开挖深度约为5.4M）基础为钻孔灌注桩。

本工程用地面积约为37790.55平方米，场地由南向北逐渐降低，总体平坦，原为厂区、省级机关宿舍区，目前勘探已完成，现场表层普遍分布较厚的建筑垃圾，且大部分地段存在原有建筑物基础。勘察期间所测勘探点孔口标高11.51～14.59M，地表相对高差为3.04M。
2、招标范围：
本次招标范围为******工程深基坑支护方案。经过招标人组织的专家评委确定中标人后，中标人须按照专家意见和招标人要求进行修改，最终须通过江苏省审图中心的深基坑施工图专项审查，并在基坑支护施工期间提供施工技术服务。
3、设计补偿
经招标人邀请专家评审为前三名的投标人（不包括投标文件被评为严重不符合要求的单位,不包含中标单位），将各获得设计补偿费5000元，其所提交的基坑支护设计的知识产权归招标人所有。
4、设计依据：
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）、《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）、《建筑基坑工程技术规范》（YB 9258-97）、《南京市建设工程深基坑工程管理办法》、《南京市房屋建筑深基坑工程质量监督管理实施细则》（试行）等国家及地方现行的有关法规和规范。
5、支护设计要求
1）、设计应当严格执行国家及省市现行的法律、规范、规程和标准；保证岩土开挖、地下结构施工的安全，并使周围结构不受损害。
2）、本工程根据南京市区地貌单元，地质情况详见勘察报告。设计应按照安全可靠、经济合理、技术可行、方便施工的原则，认真分析工程现场的岩土工程特点、水文地质条件，结合基坑开挖深度、基坑周边荷载、周边环境，以及基坑安全等级、基坑位移对主体结构的周围环境的影响程度来选择经济、安全、合理的基坑支护方案。进行基坑支护体系方案的技术、经济性比较与优化，选择最后方案。
3）、根据所提供资料对现场进行详细踏勘，充分了解现场及周边情况，在设计方案中充分考虑基坑对周边建筑、构筑物、道路、管线等市政设施的影响，确保其安全和正常使用。
4）、基坑支护外围不得超出规划红线范围（详见地形图）。
5）、支护结构与地下外墙间应考虑留有一定的满足施工要求的操作空间。
6）、在确保安全稳定的前提下，支护结构设计及换撑方案应充分考虑地下室施工及土方开挖的便利性，应有利于缩短地下室施工工期。
7）、进行基坑支护结构的承载力、稳定和变形计算。
8）、应根据场地及周边区域工程地质条件、水文地质条件，周边环境情况和支护结构与基础型式的关系等因素，确定地下水控制方法，进行基坑降水或止水帷幕的设计以及支护墙的抗渗设计，根据不同施工阶段提供详细的降水方案，确保基坑及周边的安全和稳定。
9）、应根据现场地质情况及基坑方案情况列出可能出现的险情，并提出相应的抢险应急措施方案及有关建议。
10）、有水平支撑的，对施工期间支撑拆换进行验算，并提出确保地下室结构及基坑安全的相应措施。
11）、提出有效、经济的基坑监测方案，提供监测点位置及有关监测预警值。
12）、提出土方开挖方案及施工注意事项。
6、招标文件的组成：
图纸及相关资料由招标人提供，投标人在领取招标文件、图纸等资料的同时需交纳500元图纸资料押金，确定中标人且投标人完整退还图纸资料后，押金（不计利息）予以退还。
除本招标文件外，下列文件也将一同提供：
1）、地质勘探报告（原件）
2）、总平面图（电子版）
注：投标人须在提交投标文件时同时归还招标人提供的地质勘探报告，若无法归还，招标人有权没收投标人500元图纸资料押金。
三、投标人的资格条件
投标人须具有建设主管部门核发的工程勘察综合甲级或岩土工程专项甲级资质，并具有深基坑支护设计经验。
四、勘察现场
1、投标人如认为需要可以对工程现场和周围环境进行勘察，并从招标人和现场进一步获取编制投标文件所需的所有资料（包括自然地坪与设计室内地坪标高的关系）。勘察现场所发生的费用由投标人承担；
2、招标人将向投标人提供本工程地下室施工图和地质勘察报告（另附）。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；
3、现场考察询标人联系人：        电话：       
五、投标文件的编制要求
1、技术部分：

1）、支护方案设计图，包含平面、剖面、结构配筋及有关节点详图等，设计深度应能完全满足施工深度要求。
2）、计算书及有关设计说明。
3）、土方开挖方案（考虑出土路线与换撑方案结合）、基坑监测方案（提供监测点预警值）及有关参数、降水方案、换撑方案等。
4）、工程预算，按照《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）及其指引文件等，结合南京市基坑支护工程市场状况给出最终的参考造价。（需附详细的工程量计算书，混凝土统一按380元/立方米，钢筋按5300元/吨计算）
5）、有关技术经济分析。对设计方案的技术性、经济性和施工工程进行分析，以及按设计方案实施可能出现的安全问题的预防措施甚至抢险预案。多方案的，对各方案进行比较分析。
6）、技术文件使用A3纸装订、文字采用宋体4号（图纸、表格等不限），封面应采用空白白纸，在短边用黑色铁圈材料装订。投标文件的技术文件（除外装的档案袋封面按规定署名）中不得署名、不注明投标人名称以及与投标人名称相关的标记，否则将被作为无效的投标文件处理。
2、商务部分（使用A4纸装订）：

1）、设计费报价函

2）、投标人的营业执照和资质证书（如具有相关的设计资格需一并提交）等；
六、密封与标志
1）密封：投标人必须将投标文件密封提交，商务部分密封于一个档案袋内，技术部分正副本可分别密封，也可密封于一个档案袋内。并在封袋上写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。
2）标志：投标人应在封袋或文本上正确标明“正本”或“副本”。
七、投标文件的递交
投标人应按前附表要求的时间和地点递交投标文件。
八、评比办法
本次评标采用综合评估法，设定评标分值为100分，其中技术标（支护方案设计）80分，商务标（报价）20分。
技术标：满分80分。招标人将聘请具有结构设计资格或有深基坑评审经验的资深专家以及招标人组成的评标小组从支护设计方案的安全可靠性、支护设计方案的可操作性（施工可行性）、支护设计方案的经济合理性（基坑支护施工预算经济性）等方面进行综合评审，安全不符合要求的不得分。

1、支护设计方案总体设计完整、全面、节点详细、依据规范准确性、选材经济合理。（满分30分、最低不少于18分）

2、支护设计方案的经济合理性（基坑支护施工预算编制完整性、经济性、正确性）等方面进行综合评审。（满分10分、最低不少于6分）
3、支护设计方案的安全可靠性。（满分20分、最低不少于12分）
4、支护设计方案的可操作性（施工可行性）。（满分20分、最低不少于12分）
商务标：满分20分。取有效投标(不包括投标文件被评为严重不符合要求的单位)的投标人投计费报价的最低价作为得分20分，每高2%扣1分，扣完为止。

招标人将对综合得分排名第一的作为中标人，并对其设计方案提出修改意见供其进行修改，之后按规定报省施工审图中心审查。
十一、其它
被最终选定的基坑支护设计单位承担后继施工图设计，并做好以下工作：
1、根据专家的评审意见和省施工图审查中心的评审意见进行修改，出具一式五份的施工图由招标人交省施工图审查中心进行审查，直至支护设计通过省建委审图中心的审核。
2、向建设单位提供正式的施工图10份，电子版图纸1份。
3、正式的施工图要满足编制工程量清单、施工招标和施工需要。
4、应配合进行基坑施工招标工作。
5、应在基坑施工期间做好设计交底、现场配合等跟踪服务工作，派人参加相应工程协调会。
6、及时掌握施工现场情况，出现异常情况时，应当及时通知建设单位，并根据现场实际情况提出抢险措施，做好现场指导工作。
7、根据工程实际情况及建设单位要求配合进行设计调整。
十二、费用支付

1、本合同为固定总价合同。
2、设计费支付方式为：选定方案按专家评审意见修改，向招标人提交施工图后，支付设计费的50％；施工图通过审查后支付至设计费的70％；主体结构施工到±0.00时付清余款。
商务部分报价函格式

******工程
深基坑支护方案设计报价函

（封面）

单位（公章）：                                  
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：     
联 系 人：              电话：         
投  标  函

招标人：__________________

1、根据已收到的招标编号为_____的__________________工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的全部内容、相关图纸及其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）_______________元的总价，按上述合同条件、技术规范、承包上述基坑支护设计。

2、一旦我方中标，我方保证在_5__天(日历日)完成施工图修改等设计工作，并提交报告送省施工图审查中心审查。
3、我方同意按照业主要求和工程的需要，完成该工程的深化设计并承担责任。

4、如果我方中标，将派出_____________（项目设计负责人姓名）作为本工程的设计负责人。

5、我方接受招标文件中的基坑支护设计费的支付条件。

6．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

8、我方金额为人民币_________元的投标保证金已按招标人要求递交。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签名)

电话：

传真：

日期：      年      月      日
技术部分文件封面

******工程深基坑支护方案设计
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
第 11 页 共 12 页

