
南  通  市  建  设  工  程
      公开招标公告（资格后审）
编号：HAX201008016
1.项目名称：江苏省海安职业教育中心校(海安县体育中心)一期内外墙砖、地砖、防滑地砖、踢脚线采购

2.项目概况：

（1）项目实施地点：海安县海安镇平桥村22组                 

（2）质量等级要求：符合国家标准GB/T4100-2006、GB6566-2001A类标准
（3）标段划分：本招标项目共分 7 个标段，每位申请人可申请参与 7 个标段的投标，不限中。相应招标内容如下：

	标段
	名称
	规格(mm)
	材质要求
	单位
	数量(m2)
	投标人提供样品要求

	HAX20100801612
	内墙砖(1)
	300*450
	纯白色瓷质釉面无缝砖
	m2
	27463
	不少于10块

	HAX20100801613
	内墙砖(2)
	300*600
	浅黄色带石材花纹瓷质釉面无缝砖
	m2
	42705
	不少于10块

	HAX20100801614
	地砖
	800*800
	浅米黄（白）色带石材花纹，聚晶微粉抛光砖
	m2
	8721
	不少于6块

	HAX20100801615
	防滑地砖(1)
	600*600
	浅黄色
	m2
	11312
	不少于6块

	HAX20100801616
	防滑地砖(2)
	300*300
	与300*600mm墙砖颜色配套
	m2
	9632
	不少于10块

	HAX20100801617
	外墙砖
	95*95
	浅色系列通体砖，光面(亚光)
	m2
	64501
	不少于一箱，同时提供各种颜色样品一套

	HAX20100801618
	踢脚线
	800*800
	黑色聚晶微粉抛光砖
	m2
	4500
	不少于6块


（4）计划供货日期：2011年3月1日前，并与职教中心工程进度同步，满足工程施工进度需要.（合同签订后具体供货时间、数量由买方通知，数量保证多退少补；卖方发货时应先用函、电通告买方）

（5）各标段合同估算价合计：约640万元。

3.申请人应当具备的主要资格条件：
（1）申请人为能够独立订立合同的，具有独立法人资格的生产制造厂或代理商，代理商需提供生产厂家的针对本项目唯一授权委托书；
（2） 生产厂家的注册资金在200万元以上；

（3）企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态； 
（4）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；
（5）企业具有良好的信誉， 此前无不良记录 ；

（6）生产厂家或所代理的生产厂家通过ISO9000 系列国际质量管理体系认证、 ISO14000系列国际环保管理体系认证；

（7）产品有三C认证证书。

4.企业报名的业绩条件：无。  
5.其他报名条件：（1）本工程接受网上报名或现场报名，网上报名详见南通市工程建设网www.ntcetc.cn《招标项目网上报名须知》。 

6.开标需携带的资料：（1）南通市建设工程投标报名申请书（加盖公章法人签章三份并附经办人身份证复印件三份）；（2）资格后审文件（详见招标文件）。
7.信息发布及报名时间： 2011年01月13日 至2011 年 01月24 日 ；网上报名24小时开通或海安县建设工程交易中心三楼服务大厅计算机网上报名（工作日9：00-17：00）；现场报名在海安县城长江中路86号县行政服务中心三楼49号窗口（工作日9：00-11：30，14：00-16：30）。  

 8. 获取招标文件等资料时间：2011年01月13日起；地点：南通市工程建设网招标控制价栏目或海安县城长江中路86号县行政服务中心三楼49号窗口，所有资料费用合计人民币 300元整；投标保证金为人民币60000元整。 

9.确定中标人方式：本工程采用多因素综合评估法的评标方式确定中标人。 

10.代理机构： 本工程由江苏建达工程项目管理有限公司受业主委托具体负责本工程的招标事宜。     

	招标人：
	南通久和房地产开发有限公司
	招标代理机构: 
	江苏建达工程项目管理有限公司 

	地址：
	海安县长江西路33号
	地址：
	海安县城长江中路86号县行政服务中心三楼49号窗口

	联系人：
	张华
	联系人：
	肖建华 

	电话：
	15806270688
	电话：
	0513-88897076 


                                                          2011年01月13日 
南通市建设工程投标报名申请书

                       （招标人）：

     根据贵单位江苏省海安职业教育中心校(海安县体育中心)一期内外墙砖、地砖、防滑地砖、踢脚线采购招标公告，我单位                                  拟派           为项目负责人参与该招标工程的投标报名。特此申请。

我单位基本情况：

1.企业资质类别和等级：

2.项目负责人资质类别和等级：

3.其他说明：

  （1）我单位将对本次投标中所有材料的真实性负全部责任，如有不实将承担由此造成的一切后果。

  （2）如果我单位中标，将按有关规定和招标人的要求在规定的时间内办理好工程的相关手续。

地址：                             邮编：

联系人：                           电话：

E-mail：

                               申请单位名称（公章）

                                企业法定代表人（签章）

                                     年   月   日

江苏省海安职业教育中心校(海安县体育中心)一期 （项目名称）

内外墙砖、地砖、防滑地砖、踢脚线采购
招  标  文  件

编号：HAX20100801612

      HAX20100801613

      HAX20100801614
      HAX20100801615
      HAX20100801616
      HAX20100801617
      HAX20100801618
招标人：                        （盖单位章）
日期： 2011  年 01月 13 日

目    录

第一章 投标人须知前附表
第二章 投标人须知
第三章 合同条款的主要内容
第四章 投标文件的格式
第五章 评标标准.
工程招标文件备案表
	编制人(组长签字)： 

日  期：2011年01月12 日


	招标人(盖章)             法定代表人(签字)

招标代理机构(盖章)         法定代表人(签字)

日 期： 2011 年01月12日


	招标投标办公室(备案)



第一章  投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	项目名称
	江苏省海安职业教育中心校(海安县体育中心)一期

	2
	项目地点
	海安县海安镇平桥村22组

	3
	招标内容
	内外墙砖、地砖、防滑地砖、踢脚线产品的供货、包装、运输（包括产品卸车、堆放至招标人指定地点）、配合施工单位进行技术指导、服务等。

	4
	是否接受联合体投标
	不接受

	5
	交货日期
	2011年3月1日前，并与职教中心工程进度同步，满足工程施工要求（合同签订后的供货时间、数量由买方通知，数量保证多退少补；卖方发货时应先用函、电通告买方）

	6
	投标保证金
	人民币陆万元整。

	7
	投标有效期
	投标截止日后60日内有效。

	8
	投标文件份数
	正本 壹 份,副本 叁 份

	9
	递交投标文件地点
	提交地点：海安县城长江中路86号县建设工程交易中

心(海安县行政服务中心三楼开标室)

	10
	投标文件提交

地点及截止时间
	2011年01月 25日上午9时30分
提交地点：海安县城长江中路86号县建设工程交易中

心(海安县行政服务中心三楼开标室)

	11
	开标时间和地点
	开标时间: 2011年01 月25日上午9时30分
开标地点：海安县城长江中路86号县建设工程交易

中心(海安县行政服务中心三楼开标室)

	12
	履约保证金
	履约保证金为合同价款的5%，其中质量保证金2.5%，供货期保证金2.5%,中标通知书发出5日内向招标人缴纳，扣除违约金后的余款在工程竣工经验收合格后无息退还。方式：银行汇票或转帐支票.


第二章、投标人须知

（一）总    则

1、招标方式

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》及国家现行的有关法律、法规、规定，本招项目已具备招标条件。本次招标采取公开招标方式。
2.定义

2.1“招标人”系指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织,为便于招标文件及附件直接转化为合同。

2.2“投标人”系指提交投标文件的制造商或供货商。

2.3“中标人”也称“卖方”系指最终被授予合同的投标人。

2.4“货物”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供的设备、备品备件、工具、材料、手册及其它有关技术资料。

2.5“服务”系指招标文件规定须由卖方承担的运输、技术协助以及其他类似的义务。

2.6“项目地点”系指本招标合同项下货物安装和运行的地点。

2.7“招标范围” 本招标项目招标范围包括：产品的供货、包装、运输（包括设备卸车、堆放至招标人指定地点）、配合安装单位进行技术指导、服务等。

3.合格的投标人

3.1投标人是响应招标、参加投标竞争、中国境内注册的法人或其他组织。凡具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的国内制造商或供货商（包括以其在中国境内生产的产品参加投标的，在中国境内注册的外国独资或中外合资、合作企业。）的供货人均可投标。

3.2投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

3.3凡未购买招标文件的潜在投标人均无资格参加此次投标。

3.4必须符合招标文件中所规定的资格条件。

4.投标费用

4.1投标单位应承担其编制投标文件及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位不予任何形式的补偿。

2、 招标文件

1.招标文件构成

1） 招标文件包括下列内容：投标人须知前附表、投标人须知、产品质量及供货要求、验收标准、投标文件的格式、评标标准。

2） 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2.招标文件的修改

在投标截止期前的任何时候，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。补充通知报招标办备案后，在南通市工程建设网招标控制价（或行业快讯网上答疑）栏目公布给各投标人。

（三）投标文件的编制

资格后审资料应包括下列：1.2 技术标包括下列:1.1商务标应包括下列：1.3

参加投标的投标人需提供符合招标要求规格的样品，样品具体数量按采购公告要求，用于质量评比及封样保存。未按要求提供样品者将拒绝参加投标。
1、投标文件构成

1.1投标技术标文件应能证明货物合格性及其符合招标文件规定的文件和货物主要技术指标和性能的详细说明应包括：

1.1.1规格响应表--对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的要求作出了实质性的响应，或申明与要求的偏差。

1.1.2提供与投标货物相一致的产品说明书、产品质量检验报告以及投标人认为需要加以说明的其他内容。如涉及产品许可证、相关标准认证等应提供加盖公章的复印件。

1.1.3项目实施计划、方案（供货、运输、配合安装单位指导、服务、验收等）

1.1.4投标人应提供详细的供货方案、技术指导、服务方案并作出相应的供货保障承诺

1.1.5企业业绩。2008年以来有类似销售业绩。

1.1.6技术需求中要求的其他内容。
1.1.7投标人认为其他需提供的文件或证书。
1.2投标人资格证明文件，包括但不限于：复印件均需提供原件供开标时核查。

1.2.1法定代表人授权书

1.2.2投标人须具有独立法人资格，是专业生产或代理销售的企业，投标人需提供营业执照复印件(加盖公司公章)；

1.2.3所投品牌生产厂家授权书；

1.2.4生产厂家情况；

1.2.5投标人税务登记证复印件（加盖公司公章)；

1.2.6生产企业或所代理销售企业通过ISO9000 系列国际质量管理体系认证、 ISO14000 国际环保管理体系认证、3C证书复印件（加盖公司公章)；

1.2.7产品检测报告（加盖公司公章)。

1.2.8证明投标人符合投标人资格要求的其他材料

1.3商务标应包括：

1.3.1投标函

1.3.2开 标 一 览 表

1.3.3供货及投标报价表（可扩展）

2、投标报价

2.1所有分项均应报价（免费赠送的除外），否则按照不完全响应处理。投标人的投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

2.2投标人的报价应包括产品及其他所涉及的有关项目费用进行报价，包括：供货、运输（包括产品卸车、堆放到招标人指定地点）、配合安装单位进行指导和服务、以及税金（需开具正式税票）和其它应缴的费用等。投标报价为最终报价。

2.3投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；大写与小写不符的，以大写为准。只允许有一个最终报价，除招标文件《投标人须知前附表》有规定，允许采用备选方案外，招标人不接受任何有选择的报价。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。

2.4除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.5材料采购清单及要求：

(1)材料清单及最高限价
	序号
	名称
	规格(mm)
	材质要求
	单位
	数量(m2)
	最高限价

	1
	内墙砖(1)
	300*450
	纯白色瓷质釉面无缝砖
	m2
	27463
	51元/m2

	2
	内墙砖(2)
	300*600
	浅黄色带石材花纹瓷质釉面无缝砖
	m2
	42705
	56元/m2

	3
	地砖
	800*800
	浅米黄（白）色带石材花纹，聚晶微粉抛光砖
	m2
	8721
	48元/m2

	4
	防滑地砖（1）
	600*600
	浅黄色
	m2
	11312
	45元/m2

	5
	防滑地砖（2）
	300*300
	与300*600mm墙砖颜色配套
	m2
	9632
	45元/m2

	6
	外墙砖
	95*95
	浅色系列通体砖，光面(亚光)
	m2
	64501
	15元/ m2

	7
	踢脚线
	800*800
	黑色聚晶微粉抛光砖
	m2
	4500
	50元/ m2

	说明：1、每种产品的颜色、花纹参照采购单位提供的样品；外墙砖颜色及每种颜色用量在合同签订时由招标人确认。

2、、中标单位提供的样品现场封样。

3、踢脚线报价中应包含切割、磨边等费用。


（2）产品质量及供货要求、验收标准： 

抛光砖规格尺寸800×800，颜色为米黄（白）色带石材花纹，聚晶微粉抛光砖，优等品，保证无色差，规格尺寸无大小。

内墙砖(1),规格尺寸300×450，颜色为纯白色瓷质釉面无缝砖，优等品，保证不掉瓷、无色差、不变形（平整度）、不龟裂、规格尺寸无大小。

内墙砖(2),规格尺寸300×600，颜色为浅黄色带石材花纹瓷质釉面无缝砖，优等品，保证不掉瓷、无色差、不变形（平整度）、不龟裂、规格尺寸无大小。

防滑地面砖规格尺寸600×600、300×300，为米黄色（与300×600墙砖配套），地面砖需防滑，优等品，保证不掉瓷、无色差、不变形（平整度）、不龟裂、规格尺寸无大小。

踢脚线用800×800黑色聚晶微粉抛光砖加工，，优等品，保证无色差，规格尺寸无大小。报价中含切割、磨边等费用。

外墙砖规格尺寸95×95，以浅色系列为主，亚光，优等品，无色差、不变形（平整度）、不龟裂、规格尺寸无大小。具体颜色及各颜色的数量在合同签订时由招标人确认。投标人中标后不得以颜色不同为由要求调整价格。
各投标单位投标时携带样品应符合上述要求，否则不得参加投标。

所有产品需符合国家标准GB/T4100-2006、GB6566-2001A类标准要求，不得将合格品掺入优等品，以次充好，不得冒牌、贴牌。对质量的检验除依据上述的国家标准外还要结合招标时投标单位提供的样品进行验收。

包装完好，按招标人（采购单位）要求运送到指定地点，零破损。

如发现供货不符合采购要求，招标人（采购单位）有权立即终止供货协议，同时要求供货方赔偿一切损失。

招标人（采购单位）有权对进场材料进行抽检。检测合格检测费用由招标人（采购单位）承担，检测不合格检测费由供货方承担。

招标人有权调整采购数量。

3．投标文件的式样和签署

1）投标人应提交一份正本投标文件和三份副本投标文件，投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2）投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字并加盖公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

4.投标文件的密封和标记
1）投标人应准备  肆份完整的投标文件，其中正本壹份，副本 叁份，并标明“正本”或“副本”字样。

2 ）资格后审资料、技术标、商务标分别密封。（本工程共七个标段，技术标、商务标分标段分别密封，资格后审资料只需提供一套；复印件均需提供原件供开标时核查）
3）所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封。投标人可将投标文件正副本统一密封或将正本和副本分别密封。

4）投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

5.投标文件的修改和撤销
1）在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

2）投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件。否则将按规定没收其投标保证金。

6、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

6.1 按照规定，投标人应提交根据合同要求提供的所有货物及其辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、宣传彩页、图纸和资料）等，并作为其投标书的一部分。

7、投标保证金

7.1投标人必须按招标文件中的规定缴纳投标保证金。

本工程执行《关于海安县建设工程投标保证金实行集中管理的通知》的管理规定，实行投标保证金集中管理。投标人必须按投标人须知确定的投标保证金金额在本工程开标前一个工作日16时前汇入建设工程交易中心保证金专户。帐户名： 海安县财政局结算中心，开户行：江苏海安农村合作银行营业部，帐号：3206213001241000001317，各投标人应在投标保证金递交后开标前，凭银行确认的入帐凭证至海安县建设工程交易中心47号窗口投标保证金集中管理受理处办理换取统一收据。本工程投标保证金一律采用银行转帐方式入帐，现金缴纳方式无效，各投标人必须以自身的名义及经海安县建设工程交易中心47号窗口投标保证金集中管理受理处提交备案的帐户汇出，否则不予接受。未办理投标保证金提交帐户备案的投标人请在投标保证金递交前按有关规定至海安县建设工程交易中心办理相关手续，本工程不接受未经备案帐户转出的投标保证金。投标保证金是否按规定提交，以受理处在“海安县非税收入一般缴款书（收据）”上加盖备案章为准。（敬请各投标人在办理投标保证金银行汇款手续时，在相关汇出凭证上注明所投工程名称便于银行核对）。开标时，投标人需出示加盖备案章的“海安县非税收入一般缴款书（收据）”原件。各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，提前办理相关事项，以保证投标保证金在招标文件指定的时间前汇入指定帐户。
7.2 在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将视其为非响应性投标而予以拒绝。

7.3下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

    (1)投标人在投标有效期内撤回其投标；

    (2)中标人在规定期限内未能：

(a)根据规定签订合同；或

(b)根据规定领取中标通知书。 

8、投标截止期 

投标人的授权委托人须凭南通市建设工程投标报名申请书（网上或现场报名打印件且加盖公章法定代表人签章三份）及报名经办人身份证复印件三份在《投标人须知前附表》规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

9、投标文件的递交

9.1所有投标文件都必须在招标文件《投标人须知前附表》中规定的投标截止时间之前送达指定的地点。

9.2 出现因招标文件的修改而推迟投标截止日期时，按修改通知规定的时间递交。

9.3投标人所递交的投标文件不予退还。

10、投标文件的修改和撤回

1）在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

2）投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件。否则其投标保证金将按规定被没收。
（四）开标与评标

1、开标

1）招标人按须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并由县招标办监督；

2）开标会由招标人委托的招标代理公司主持：

3）由各投标单位代表互相检查投标文件的密封及标志完好情况；

4）由招标人查验各投标人的投标保证金是否符合本须知规定；

 5）经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，由代理公司代表宣读投标人名称、投标总价和投标文件的其他主要内容。

6）招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

7）招标人对开标过程进行记录，并存档备查。
2、投标文件的有效性

1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

①逾期送达的或者未按招标文件要求送达指定地点的；
②投标文件未按照本须知要求密封和标志的；
③未按要求提供样品的。

2）招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。
（五）评  标
1、评标委员会与评标

1）评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动并确定中标候选人。

2）开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
3）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人对招投标人和评委评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标按废标处理。
2、投标文件的澄清
2．1为有助于投标的审查、评价和比较，投标人授权代表可应评委会的邀请对其提供货物的生产制造情况、产品技术性能、配置、特殊优点和服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式或现场问答形式，但投标价格和其它实质性的内容不得更改。

3、对投标书的初审

1） 开标后，评委会将首先审查投标书是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标书是否编排有序且符合招标文件要求等。投标文件有下列情况之一者将被视为废标：

1.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

1.2未按招标文件要求提供投标保证金的； 

1.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
1.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

1.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的(本工程采用资格后审)；

1.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

1.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

1.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

1.9投标报价超过招标文件规定的最高限价的； 

1.10投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
1.11投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

1.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

1.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

1.14经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

2） 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部的证据。

3）评委会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方。

4）招标文件提供的材料、产品参数、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

5） 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4、投标的评价和比较

4.1 评委会将按照规定,仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较;

4.2评标办法：

本项目评委会评标时将采用多因素综合评估法。
（六）授予合同

1、合同授予标准

1.1复审后，评委会将对投标人按其评标得分的高低，由高到低排出名次。

1.2评标委员根据名次由高分到低分确定中标候选人。

1.3报价最低者不一定为中标人。

1.4中标候选人确定后，将在南通市工程建设网上进行中标结果公示。

1.5一律不予退还投标人的投标文件。

2、招投人宣布废标的权利

2.1在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招投人会把废标理由通知所有投标人。

3、中标通知书

3.1在中标结果公告公示期满后，向其发中标通知书。

3.2招投人将不对中标和未中标的原因作任何解释。

3.3未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内退还（不计利息）。

3.4《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4、签订合同：

1）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2） 中标人如不按本招标文件的规定缴纳履约保证金并与招标人订立合同，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时招标人将宣布第二中标候选人为中标人，依次类推。

3）招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更要求后及时根据本条款提出的调整内容做出答复。

第三章 合同条款的主要内容
买　方：    南通久和房地产开发有限公司  

卖　方：                           

签订地点：              

签订时间：     
项目名称：江苏省海安职业教育中心校(海安县体育中心)一期内外墙砖、地砖、防滑地砖、踢脚线采购

  一、产品名称、规格、品牌、数量、金额及供货时间

	序号
	品名、品牌
	规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	交(提)货时间

	1
	
	
	
	
	
	
	1、2011年3月1日前，满足职教中心工程施工需要；

2、供货数量由买方通知，数量保证多退少补；

3、卖方发货时应先用书面函件或传真或E-MAIL通告买方。

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币金额(大写)：
	小写： 


二、质量标准：   需符合国家标准GB/T4100-2006、GB6566-2001A类标准要求，优等品。具体要求详见招标文件附件2 。 

三、卖方对质量负责的条件及期限：质量保证期一年。

四、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因卖方包装不当以及其它原因造成损失或丢失，应由卖方负责修复或补缺。

五、随机的必备品、配件、工具数量及供应方法：    /   

六、标的物所有权的转移：产品运至现场，经验收合格，双方交接后。

七、交（提）货方式、地点：由卖方负责办理运输，直接送至需方指定地点，堆放整齐，并负责卸货费用。

18

八、运输方式及到达站（港）和费用分担：　由卖方自行解决。　　 

九、检验标准、方法、地点及期限：

产品运抵现场后，卖方应及时通知买方进行验收，并提供产品相关资料（产品检测报告、合格证等）。如卖方提供的产品颜色、规格、尺寸、质量等与投标时的封样不符，买方有权拒收并立即解除合同，同时要求卖方赔偿一切损失。

买方有权对进场材料取样送检，检测合格，抽检费用由买方支付，检测不合格，抽检费用由卖方承担并按合同约定的承担违约责任。

以上验收并不免除因产品质量缺陷卖方应承担的责任。

十、运输、安装、调试：由卖方负责承担产品的供货、配合指导施工单位铺贴施工工艺等，最终通过用户及有关部门验收交付使用。 

十一、结算方式、时间：

每批货物运至现场经验收合格后付本批款项的50%，粘贴工作完成后经验收合格付至总价的90%，留10%质保金（质保金在质保期满一年后无息支付），所有付款按实际供货面积结算。履约保证金在工程验收合格后扣除违约金后无息返还。

十二、本合同解除的条件：合同约定的相关情形及不可抗力因素。

十三、违约责任：

（一）索赔

1、如果产品的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期证实产品存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权向卖方提出索赔。

2、在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.2 用符合规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方由此所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长质量保证期。

3、如果在买方发出索赔通知后3天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后3天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从履约保证金中扣除索赔金额，不足部分从合同款中扣除索赔金额；如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。同时买方有权立即解除合同

（二）迟延交货

1、卖方应按照合同中买方规定的时间表交货和提供服务。

2、如果卖方迟延交货，买方有权解除合同、提出违约损失赔偿。。

3、在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情决定是否延长交货时间。

（三）违约赔偿

1、除合同第（四）条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每天迟交货物或未提供服务交货价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的10% ，如果达到最高限额，买方有权解除合同并从履约保证金中扣除违约金，不足部分从合同款中扣除。

（四）不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。
（五）本项目履约保证金合同价款的5%，其中质量保证金2.5%，供货期保证金2.5%，履约保证金扣除违约金后的余款在工程竣工经验收合格后无息退还。

十四、合同争议的解决方式：

本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由买卖双方直接协商解决，如协商不成可向南通仲裁委员会申请仲裁。

十五、合同生效时间：双方签字、盖章后即生效。　

十六、双方约定合同份数：本合同一式拾份，双方各执贰份，其他分送有关部门。    

十七、其它约定事项：

1、合同单价为货物运到买方指定地点验收合格所需的全部费用，其中踢脚线切割、磨边费已包含在材料单价中。

2、由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响供货的只调整供货时间，不调整合同价款。

3、本次招标文件、投标文件及附件、修改澄清文件及中标人的承诺、报价单等均是合同内容的组成部分。

4、本合同未尽事宜，卖、买双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。
	卖

方
	单位名称（章）
	 

	
	单位地址
	
	电话
	

	
	法定代表人
	
	委托代理人
	

	
	开户银行
	
	邮编
	

	
	银行账号
	

	买

方
	单位名称（章）
	

	
	单位地址
	
	电话
	

	
	法定代表人
	
	委托代理人
	

	
	开户银行
	
	邮编
	

	
	银行账号
	


附1：项目需求（采购清单）表： 

	序号
	名称
	规格(mm)
	材质要求
	单位
	数量(m2)
	最高限价
	使用部位
	投标人提供样品要求

	1
	内墙砖(1)
	300*450
	纯白色瓷质釉面无缝砖
	m2
	27463
	51元/m2
	教学楼、实训楼走道，食堂操作间、大餐厅
	不少于10块

	2
	内墙砖(2)
	300*600
	浅黄色带石材花纹瓷质釉面无缝砖
	m2
	42705
	56元/m2
	教学楼、宿舍楼、实训楼、社会培训中心、食堂卫生间
	不少于10块

	3
	地砖
	800*800
	浅米黄（白）色带石材花纹，聚晶微粉抛光砖
	m2
	8721
	48元/m2
	社会培训中心、超市地面
	不少于6块

	4
	防滑地砖（1）
	600*600
	浅黄色
	m2
	11312
	45元/m2
	教学楼、实训楼、社会培训中心、食堂等公共卫生间地面，食堂操作间、浴室地面
	不少于6块

	5
	防滑地砖（2）
	300*300
	与300*600mm墙砖颜色配套
	m2
	9632
	45元/m2
	宿舍楼、社会培训中心小卫生间
	不少于10块

	6
	外墙砖
	95*95
	浅色系列通体砖，光面(亚光)
	m2
	64501
	15元/m2
	所有建筑外墙
	不少于一箱，同时提供各种颜色样品一套

	7
	踢脚线
	800*800
	黑色聚晶微粉抛光砖
	m2
	4500
	50元/m24
	无墙裙地面
	不少于6块


说明：1、每种产品作为一个标段进行招标采购。

      2、每种产品的颜色、花纹参照采购单位提供的样品；外墙砖颜色及每种颜色用量在合同签订时由招标人确认。

3、中标单位提供的样品现场封样。

4、踢脚线报价中应包含切割、磨边等费用。

5、本表所提供的材料数量仅做为现场参与用量，实际供货数量以现场提供的材料供货计划为准。若材料商中标后，不得以任何理由为托词，拒绝供应增加或减少相关材料数量。否则视为违约。

22

附2：产品质量及供货要求、验收标准：

1、抛光砖规格尺寸800×800，颜色为米黄（白）色带石材花纹，聚晶微粉抛光砖，优等品，保证无色差，规格尺寸无大小。

2、内墙砖(1),规格尺寸300×450，颜色为纯白色瓷质釉面无缝砖，优等品，保证不掉瓷、无色差、不变形（平整度）、不龟裂、规格尺寸无大小。

3、、内墙砖(2),规格尺寸300×600，颜色为浅黄色带石材花纹瓷质釉面无缝砖，优等品，保证不掉瓷、无色差、不变形（平整度）、不龟裂、规格尺寸无大小。

4、防滑地面砖规格尺寸600×600、300×300，为米黄色（与300×600墙砖配套），地面砖需防滑，优等品，保证不掉瓷、无色差、不变形（平整度）、不龟裂、规格尺寸无大小。

5、踢脚线用800×800黑色聚晶微粉抛光砖加工，，优等品，保证无色差，规格尺寸无大小。报价中含切割、磨边费。

6、外墙砖规格尺寸95×95，以浅色系列为主，亚光，优等品，无色差、不变形（平整度）、不龟裂、规格尺寸无大小。具体颜色及各颜色的数量在合同签订时由招标人确认。投标人中标后不得以颜色不同为由要求调整价格。
7、各投标单位投标时携带样品应符合上述要求，否则不得参加投标。

8、所有产品需符合国家标准GB/T4100-2006、GB6566-2001A类标准要求，不得将合格品掺入优等品，以次充好，不得冒牌、贴牌。对质量的检验除依据上述的国家标准外还要结合招标时投标单位提供的样品进行验收。

9、包装完好，按买方要求运送到指定地点，零破损。

10、如发现供货不符合采购要求，招标人（采购单位）有权立即终止供货协议，同时要求供货方赔偿一切损失。

11、招标人（采购单位）有权对进场材料进行抽检。检测合格检测费用由招标人（采购单位）承担，检测不合格检测费由供货方承担。

12、招标人有权调整采购数量。

23

第四章  投标书格式

一、商务标部分：

一、投标函
                           ：
1、根据已收到的              项目的招标文件。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的施工、安装、调试，并交付买方验收、使用。

4、我方同意按照招标文件的要求，向贵方递交金额为人民币（大写）             的投标保证金。并且承诺，在招标有效期内如果我方撤回投标书或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该投标保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标书一式四份，其中正本一份、副本三份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 7、我方完全理解报价最低者不一定为中标人。

投标单位名称：                                
                       （公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：                 

                         日    期：                     
     通讯地址：                                     

邮政编码：                电   话：            

传    真：          

投标单位开户行:                                
账          号:                                

二、开 标 一 览 表

投标人名称:

	项目名称
	江苏省海安职业教育中心校(海安县体育中心)一期内外墙砖、地砖、防滑地砖、踢脚线采购

	所投项目名称
	
	品

牌
	

	投标保证金

数额
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	投标报价
	人民币小写(元):

人民币大写(元):

	相关承诺


	

	项目完工

时间
	合同签字日后        完工(或交货)


    (投标人签章)

    年     月     日

25

三、供货及投标报价表（可扩展）
	序号
	货物名称
	品牌
	原产地及生产厂名
	单位
	单价

（元/块）
	数量
	金额

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


 投标人签字：

26

二、投标技术标文件应包括：

投标技术标文件应能证明货物合格性及其符合招标文件规定的文件和货物主要技术指标和性能的详细说明应包括：

1．规格响应表--对照招标文件要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的要求作出了实质性的响应，或申明与要求的偏差。

2．提供与投标货物相一致的产品说明书、产品质量检验报告以及投标人认为需要加以说明的其他内容。如涉及产品许可证、相关标准认证等应提供加盖公章的复印件。

3．项目实施计划、方案（供货、运输、配合安装单位指导、服务、验收等）

4．投标人应提供详细的供货方案、技术指导、服务方案并作出相应的供货保障承诺

5．企业业绩。2008年以来有类似销售业绩。

6．技术需求中要求的其他内容

7．投标人认为其他需提供的文件或证书

格式一：规格响应表：

	按招标文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	品名
	规格、色泽及配置要求
	规格、色泽及配置要求
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


27

投标人签字：

注：1、投标人必须如实详细填写技术参数

2、上表中的产品规格、色泽及配置要求、产品档次等描述必须以中文的形式来表现；

           3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格、色泽及配置要求、档次等不一致时，则需在上表偏离说明中注明。

4、服务类项目的规格响应表格式由投标人自行定义。

28

格式二：供货保障承诺：

	品  名
	服务类型与服务时限承诺

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注：1、投标人必须填写本表；

2、服务类型是指：根据买方工程进度送货、追加供货、产品质保、有限包换、破损补足等；

3、服务时限是指：某项服务时间的长短等；

29

三、投标人资格证明文件，包括但不限于：复印件均需提供原件以供开标时核查。
1、法定代表人授权书

2、投标人须具有独立法人资格，是专业生产或代理销售的企业，投标人需提供营业执照复印件(加盖公司公章)；

3、 所投品牌生产厂家授权书；

4、 生产厂家情况；

5、投标人税务登记证复印件（加盖公司公章)；

6、生产企业或所代理销售企业通过ISO9000 系列国际质量管理体系认证、 ISO14000 国际环保管理体系认证、3C证书复印件（加盖公司公章)；

7、产品的检测报告（加盖公司公章)；

8、证明投标人符合投标人资格要求的其他材料

30

格式一  法定代表人授权书

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就＂江苏省海安职业教育中心校(海安县体育中心)一期内外墙砖、地砖、防滑地砖、踢脚线采购＂投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。
特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          单位名称：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          单位名称：                        
                    投标人名称：                
                                    （公章）

                    日      期：                

31

格式二、  生产厂家情况

1、 名称及其它情况

(1) 制造商名称：                                         
(2) 地 址：                                              
成立和/或注册日期：          (3)职工总数:            
2、生产厂家不生产，而须从其它生产厂家购买的主要品种：

      生产厂家名称        主要品种名称

3、生产厂家生产此投标货物的历史（年数）：              

4、近二年的年营业额：

        年份       总量     地区     本次投标产品的年销售量

    我们保证上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，如贵方需要我们愿意出示进一步的证明文件。

电         话：           传        真:          
 公章：                
     日期：                
32

第五章  评标办法

多因素综合评估法
本次评标分为两个阶段，首先对样品评分，经第一轮评审符合要求的产品进入第二阶段商务标的评审，两阶段总分第一名为中标侯选人，得分相等的，由招标人自行确定。（开标顺序：十二标段、十三标段、十四标段、十五标段、十六标段、十七标段、十八标段，不限中）
1、 技术标评分细则 满分40分

（1） 产品质量（32分）

1 表面质量 （4分）。从产品的光泽度、观感等方面评分。分为好、较好、一般、差四个等级，分别得4、3、2、1分。

2 吸水率 （5分）。根据产品吸水实验情况分为好、较好、一般、差四个等级，分别得5、3、2、1分。

3 边长、厚度、直角度、中心弯曲度（8分）。每项2分，分别分为好、较好、一般、差四个等级，得2、1.5、1、0.5分。

4 耐污染性（5分）。分为好、较好、一般、差四个等级，分别得5、3、2、1分。

5 耐磨性（5分）分为好、较好、一般、差四个等级，分别得5、3、2、1分。

6 破坏强度、抗冲击性（5分）分为好、较好、一般、差四个等级，分别得5、3、2、1分。

（2） 供货及售后服务承诺（5）

（3） 企业业绩（2分）。2008年以来有类似销售业绩（同类产品合同价50万元以上，以合同原件为准），每提供一个得0.5分，最多得2分。

（4） 投标文件的完整性、规范性（1分）。

在评定时去掉一个最高分，去掉一个最低分，取平均值。

技术标得分低于24分的投标人不参与第二阶段的评审。

2、 商务标评标细则  60分

A．评标基准价=经评审方案合格的各投标人的报价中最低投标价格，但是投标价格低于成本的除外。

B．投标报价得分

（1）投标人的投标报价与评标基准价相等的得60分；

（2）各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每高出1%扣0.5分。不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位。

33

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



