[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	防火封堵安全施工作业票  



	工程名称：                                   施工班组：                       编号：

	工作时间 
	工作地点
	技术员
	 现场安全员
	现场负责人

	　
	　
　
	　
	
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	无资质的人员进行特种作业
	设备破损
	□  可接受的风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：

· 由项目总工对特种作业人员资质进行审核，确保特种人员资质符合要求。

· 安全员对进入现场人员的安全防护用品使用进行检查，确保人员正确佩戴安全帽。

· 作业前，工作负责人进行安全技术交底，现场设置安全监护人员，督促高处作业人员系好安全带，佩戴工具袋，衣着灵便，穿软底鞋，安全带不得高挂低用，移动过程中不得失去保护。

· 关键施工前，由项目总工对施工人员进行详细的技术交底，使施工人员熟悉工序。

· 动火前，现场配备足量合适灭火器材。动火作业旁清除易燃物质，如不能清离现场的，采取必要的防火措施。

· 作业前，工作负责人检查电动机具外壳接地良好，需要移动时必须先断开电源，防止触电伤人。

· 在竖井内使用梯子上下，确保作业人员不在电缆上行走，防止损伤电缆。

· 在竖井内使用梯子上下，确保作业人员不在电缆上攀吊，防止损伤电缆。

· 作业前，检查在作业场所周围的孔洞的围蔽情况，确保作业场所周围的孔洞已围蔽或封堵，且悬挂“当心坑洞”标示牌。

· 作业前工作负责人检查施工人员的精神状态、衣着等防护用品，确保使用台钻、手电钻人员扎紧袖口，工作时不戴手套，发辫已盘入帽中；严禁用手拿冷却液的棉纱冷却转动的工件或钻头。

· 使用砂轮锯时，工件牢固夹入工件夹内，工件垂直砂轮片轴向，不得用手把扶工件，严禁用力过猛或撞击工件。

· 工作时严格执行工作票制度，完善相关安全保护措施，才能在运行的设备上进行封堵作业。带电装置增加隔离保护，防止施工人员触及带电部位。

· 工作时严格执行工作票制度，完善相关安全保护措施，才能在运行的设备上进行封堵作业。带电装置增加隔离保护，防止施工人员触及带电部位。

· 加强作业场所的通风，尽量在上风向工作，戴口罩作业。

	2
	未正确佩戴安全帽
	打击
	□  可接受的风险
	

	3
	未系安全带的高空作业
	坠落
	□  低风险
	

	4
	关键工序不熟悉
	设备破损
	□  可接受的风险
	

	5
	无票的动火作业
	设备烧损
	□  可接受的风险
	

	6
	漏电的电动机具
	触电
	□  低风险
	

	7
	踩踏电缆
	设备破损
	□  可接受的风险
	

	8
	攀吊电缆
	设备破损
	□  可接受的风险
	

	9
	无防护的孔洞
	坠落
	□  可接受的风险
	

	10
	转动的台钻及手枪钻
	绞伤
	□  低风险
	

	11
	未夹牢的工件
	设备破损
	□  可接受的风险
	

	12
	运行的带电设备
	局部停电
	□  低风险
	

	13
	油漆挥发毒害气体
	中毒
	低风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image7.png]