[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

人力运输及装卸作业安全施工作业票　   

工程名称：                        施工班组：                            编号:

	工作时间
	工作地点
	现场安全员
	现场施工负责人
	签发人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	基准风险等级
	风险控制措施

	1
	不良的环境
	压、碰伤
	· 低风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：

· 运输前要对运输路线进行调查，运输道路的障碍物必须事先清除。 
· 山区抬运笨重物件或钢筋混凝土电杆的道路，要对所经过的道路进行修整，保证其宽度不小于1.2m，坡度不大于1:4。

· 重大物件抬运要设专人指挥，抬运人不得直接用肩扛运；抬运时要做到步调一致，同起同落，防止伤人。
· 运输用的工器具要牢固可靠，每次使用前都要进行认真检查。

· 运输过程如发现身体不适或精神不佳要立即报告施工负责人，停止参加运输工作。

· 运输人员要穿软底鞋，不得赤脚或穿塑胶硬底鞋。

· 雨雪后抬运物件时，有严格执行防滑措施；经过山坡或高低不平之处，要事先选择好行走路线。

· 用跳板或圆木装卸滚动物件时，要用绳索控制，物件滚落前方不得有人。

· 用滚杠拖运笨重物件时，添放滚杠的人员只能站在物件的侧面，且不得戴手套；遇有松软土质要铺设走道；受力钢丝绳的转角内侧严禁有人。

· 钢筋混泥土电杆卸车时，车辆不得停在有坡度的路面上。

· 钢筋混泥土电杆卸车时，同一处每卸完一根，其余电杆要用木楔掩牢；每卸完一处，剩余电杆必须绑扎牢固后方可继续运输。

· 卸到现场的钢筋混泥土电杆必须放置稳妥后方可离去。


	2
	无经验的人员
	人身伤残
	· 低风险
	

	3
	有缺陷的工器具
	人身伤残
	· 低风险
	

	4
	有缺陷的设备
	压、碰伤
	· 低风险
	

	5
	违规操作
	设备损坏
	· 低风险
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image7.png]