[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

人工挖孔桩基础作业安全施工作业票　  

工程名称：                        施工班组：                            编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	基准风险等级
	风险控制措施

	1
	基础下的不明设施
	设备停运
	· 低风险
	    现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：

· 土石方开挖前应熟悉周围环境、地形地貌，特殊地形制订施工方案及安全措施; 在有电缆、光缆及管道等地下设施的地方开挖时，应事先取得有关管理部门的同意，现场应有标识及安全措施。
· 人工开挖基坑时，应事先清除坑口附近的浮石；向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人; 坑口边缘0.8m以内不得堆放材料和工具底脚的方法。

· 在土质松动地域开挖基础时应按设计要求设置护壁。
· 开挖前应备好一定数量的鼓风机，并在每天开工前对各桩内进行氧气检验。

· 开挖到一定深度时，每天工作前应往坑内送活物进行验毒
· 泥水坑和流沙坑的开挖应采用挡土板或其他防止塌方的施工方法，采用特殊方法施工时（如爆破法等）应由技术部门提出安全施工措施，经批准后方可进行。
· 工作前应检查所使用工具的完好状况,带缺陷的工器具不得使用。

· 人员上下应使用梯子。
· 施工区内尽量避免重车辆通过，以减轻对坑壁的压力。
· 挖出的土石方应及时运走，需留做回填用的应堆放在槽（坑）边1m以外，高度不得超过1.5m。

	2
	高处松动、易坠的物体坠落
	物体打击
	· 中等风险
	

	3
	特殊的环境如泥水坑、流沙坑等未能采取措施
	塌方
	· 中等风险
	

	4
	上土设施有缺陷
	物体打击
	· 中等风险
	

	5
	有缺陷的工器具
	物体打击
	· 中等风险
	

	6
	高处物体坠落
	物体打击
	· 低风险
	

	7
	坑边堆放重物造成坑壁过负荷坍塌
	坍塌
	· 中等风险
	

	8
	缺氧的作业环境
	窒息
	· 低风险
	

	9
	有毒的作业环境
	窒息
	· 低风险
	

	
	
	
	
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image7.png]