[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	 电缆支架安装作业安全施工作业票

	工程名称：                                        施工班组：                           编号:

	工作时间
	工作地点
	现场安全员
	现场施工负责人
	签发人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	支架安装防碰撞警示或防护措施不足
	碰撞、坠落
	· 低风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：
· 正确使用个人安全防护用品；并采取防碰撞保护措施；
· 电缆隧道内应有可靠的通风设施，有足够的照明设施；
· 隧道内所有孔洞应有围栏或防护措施；
· 严格按操作规程使用电动砂轮切割机；

· 严格执行持证上岗制度、电焊、气焊作业规程,潮湿地方应使用绝缘垫；

· 加强使用前及使用过程中的检查，保护零线与工作零线不得混接；

· 电源箱按规定安装漏电保护开关,不得用铜丝代替保险丝；

· 刀闸、插座、设备外壳不得有明显破损以及设备带电金属不得外露；

· 施工现场临时电源线不得乱拉乱接，必须符合要求；

· 电焊机电源应加装开关才接入使用,工作间断时切断电源；

· 施工用电必须使用符合要求的线缆，并做好防破损措施；
· 避开炎热时间段作业；

· 配置太阳伞、风扇、应急药品和及时补充水份；

· 离地面高度超过2m时，按规定正确使用安全带；
· 按操作规范使用冲击钻；
· 严格执行动火工作相关规定；

· 现场配备足够、型号合适、合格的消防器材

	2
	电缆隧道内施工，通风不足
	窒息、中暑、中毒
	· 中等风险
	· 

	3
	电缆隧道内施工，照明不足
	坠落、摔绊、碰撞、淹溺
	· 中等风险
	· 

	4
	使用电动砂轮机站位不正确或没有防护装置
	打击
	· 中等风险
	· 

	5
	电焊作业没有使用个人安全防护用具
	触电、灼（烫）伤
	· 中等风险
	· 

	6
	气焊作业没有使用个人安全防护用具
	灼（烫）伤
	· 中等风险
	· 

	7
	不按规范规定使用、摆放气瓶
	爆炸
	· 高风险
	· 

	8
	施工用电不规范
	触电
	· 高风险
	· 

	9
	施工区域防暑降温措施不足
	中暑
	· 中等风险
	· 

	10
	没有正确使用安全带
	坠落
	· 中等风险
	· 

	11
	冲击钻作业无使用个人安全防护用具
	刺伤
	· 中等风险
	· 

	12
	没有配置足够合格的消防器材
	灼（烫）伤、窒息
	· 中等风险
	· 


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]