[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

工区作业场所安全生产考核评分表
项目名称：                                 考评时间：
	序号
	考核

项目
	基本要求
	扣分原则
	基

准
分
	得分

	1
	作业场地
	布置合理，通畅、平坦、整洁、无积水，不扬尘
	每项不到位各扣1分
	2
	

	2
	器材堆放
	整齐、稳固、安全
	乱堆乱放扣2分
	2
	

	3
	标 识
	清楚，颜色、图形符合标准
	重要通道、部位未设置标识一处扣1分
	2
	

	4
	安全标志
	施工标段任务牌、提示、警告、限制等标志规范、齐全
	每缺一处扣1分
	2
	

	5
	尘毒噪作业
	采取防护措施，具备健康作业环境
	未采取措施扣2 分
	2
	

	6
	生活环境
	环境整洁，宿舍、食堂、厕所卫生清洁，饮用水符合卫生标准
	生活环境脏乱差扣4分，饮用水不达标扣2分
	4
	

	7
	施工人员
	正确使用防护用品、遵守规章制度
	违章一人（次）扣1分
	2
	

	8
	井口洞口
	设置围栏、盖板
	未设置每一项扣1分
	2
	

	9
	临空临水
	设置明显标志和围栏
	未设置每一项扣1分
	2
	

	10
	临时通道
	跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳
	未设置或不牢固，存在安全隐患，每一项扣1分
	2
	

	11
	特种作业
	培训考核，持证上岗
	未经培训，无证上岗，每一人（次）扣1分
	2
	

	12
	高处作业
	临空作业挂网，拴安全带，排架、平台、栏杆牢固
	未采取防护措施扣2 分
	2
	

	13
	多层作业
	专人监护，有隔离防护措施和醒目提示标志
	未采取防护措施或监护，每一项扣2分
	2
	

	14
	门洞作 业
	洞口有可靠的防护措施，
	措施不力或未采取措施，每一项扣2分
	2
	

	15
	爆破开 挖
	基槽开挖、高边坡开挖等危险作业有专项安全措施，设专人监护
	无专人监护、措施不全，

隐患严重存在，每一项扣2分
	2
	

	16
	合计
	
	
	32
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]