[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

工区用电安全考核评分表
项目名称：                                 考评时间：
	序号
	考核

项目
	基本要求
	扣分原则
	基

准
分
	得分

	1
	高压

线路
	按规程架设，与建筑物、设施距离符合规范要求
	施工区空间架设高压线路与设施的安全距离不够扣2分
	2
	

	2
	线路

架设
	电线完好，悬空高度符合安全规范，牢固绑扎在绝缘体上
	电线破损、悬空高度不够、绑扎不牢、固定在非绝缘体上，每一项扣1分
	2
	

	3
	开关箱
	牢固、防雨，加锁，设触电保安器，接零或接地完好
	破损、不全、未安装触电保护装置，未接地或接零，每一项扣1分
	2
	

	4
	临时

线路
	电线无破损，绝缘良好
	破损，乱拉乱接，每一项扣1分
	2
	

	5
	变压器
	安装符合要求、悬挂警告标志、设置围栏
	安装高度不够、不加围栏、没有警告标志，每一项扣1分
	2
	

	6
	变配

电房
	单独建筑，符合安全、防火要求
	与其它设施距离不够、无电气消防器材，每一项扣1分
	2
	

	7
	合计
	
	
	12
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]