[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

机房动火作业审批表                                                                                             

 申请日期：       年   月   日                     机房动火审字第    号            

	申请单位
	
	单位负责人
	

	 动火作业原因
	
	联系电话
	

	动火区域
	
	动火方式
	

	预计动火持续时间
	自    日     时    分至     日     时   分
	

	操作人
	
	管理人
	

	动火作业单位已采取的安全措施及承诺
	1.动火作业单位已采取了以下安全措施，保证动火作业期间的安全：

	
	a.清理四周易燃杂物；

	
	b.动火配备灭火器；

	
	c. 进行安全教育；

	
	d.特种作业人员，持证上岗。

	
	2.动火作业单位承担因动火作业造成损失的责任。

                                         申请人签字： 

	机房审批意见
	                             批准人：

	公司审批意见
	                             批准人：

	动火作业安全规定
	动火前“八不” ：

1..防火、灭火措施未落实不动火；

2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火；

3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火；

4.凡盛装过油类等易燃、可燃液态的容器、管道用后未清洗干净不动火；

5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火；

6.存储易燃易爆品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未消除不动火；

7.未配备灭火器材或器材数量不足不动火；

8.现场安全负责（看护）人未到位不动火。

	
	动火中“四要” ：

1.现场安全负责人（看护人）要坚守岗位；

2.现场看护人和动火作业人员要加强观察，精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火；

3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救；

4.动火作业人员要严格执行操作规程。

	
	动火后“一清” ：

完成动火作业后，动火人员和现场看护人要彻底清理动火作业现场，并确认无误后方可离开

	备注
	


                               2007年3月1日

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]