[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	  电缆终端头接地及保护管安装作业安全施工作业票

	工程名称：                             施工班组：                         编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	使用电动砂轮机站位不正确或没有防护装置
	打击
	· 中等风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：
· 严格按操作规程使用电动砂轮切割机；

· 正确使用个人安全防护用品；
· 严格执行电焊作业规范,潮湿地方应使用绝缘垫；
· 严格执行持证上岗制度，焊工必须持证上岗；
· 加强使用前及使用过程中的检查，保护零线与工作零线不得混接；
· 电源箱按规定安装漏电保护开关,不得采用铜丝代替保险丝使用；
· 刀闸、插座、设备外壳不得有明显破损以及设备带电金属不得外露；
· 施工现场临时电源线不得乱拉乱接，必须符合要求；
· 电焊机电源应加装开关才能接入使用,工作间断时切断电源；
· 施工用电必须使用符合要求的线缆，并做好防破损措施；
· 避开炎热时间段作业；
· 配置太阳伞、风扇、应急药品和及时补充水份；
· 严格执行动火工作相关规定；
· 现场配备足够、型号合适、合格的消防器材；
· 打地极前，应现场勘探查明地下管线情况，确认打入点；
· 打锤人应站在辅助人员侧面，并不得带手套；
· 打入垂直接地体前要做好锤头紧固措施；
· 打锤正前方不可有人

	2
	电焊作业无使用个人安全防护用具
	灼（烫）伤、触电
	· 中等风险
	

	3
	施工用电不规范
	触电
	· 高风险
	

	4
	施工区域防暑降温措施不足
	中暑
	· 中等风险
	

	5
	现场动火作业没有配置合格的消防器材
	灼（烫）伤、窒息
	· 中等风险
	

	6
	未弄清地下管线分布情况下就打入垂直接地体
	设备破损
	· 高风险
	

	7
	打入垂直接地体作业人员站位不正确
	打击
	· 中等风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]