[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	电缆防火封堵作业安全施工作业票

	工程名称：                              施工班组：                               编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	隧道内施工，通风不足
	窒息、中暑、中毒
	· 中等风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：
· 电缆隧道内应有可靠的通风设施，必要时增加排风扇，加强通风效果。

· 电缆隧道内应有足够的照明设施。
· 隧道内所有孔洞应有围栏或防护措施。
· 使用合格梯子。
· 梯子上工作时应跷脚，与地面夹角以60 0为宜。
· 不得手持重物上下梯子。
· 梯子应有防滑措施。
· 设专人扶梯。
· 防火封堵作业必须戴工作手套。
· 稀释剂必须使用密封的金属容器充装到现场使用，使用完余下的必须马上回收并注意密封存放。
· 现场配备数量充足、有效的消防器材。
· 避开炎热时间段作业。
· 配置太阳伞，配置风扇。
· 及时补充水份。
· 现场配备应急药品

	2
	隧道内施工，照明不足
	坠落、摔绊、碰撞、淹溺
	· 中等风险
	

	3
	使用有缺陷的梯子
	坠落、碰撞
	· 中等风险
	

	4
	防火封堵作业不戴工作手套
	灼（烫）伤
	· 可接受风险
	

	5
	稀释剂现场随意摆放
	灼（烫）伤、窒息
	· 低风险
	

	6
	施工区域防暑降温措施不足
	中暑
	· 中等风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]