[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	室内油浸式电力变压器安装作业安全施工作业票

	工程名称：                                        施工班组：                          编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	钢丝绳套安全系数选取不当
	打击
	· 中等风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：
· 按吊装重量选取安全系数匹配的钢丝绳套。

· 人力搬运小容量变压器，必须同肩、步调一致，互相呼应。
· 较大容量变压器用铺设枕木、槽钢轨道就位时，移动时要有防止变压器滑出轨道和倾倒的措施，要设专人指挥，统一信号，用力均匀，速度要缓慢，互相协调。
· 必须停电安装或按带电操作程序安装。
· 起吊变压器时应设2根或2根以上调整绳，回转半径内严禁站人，并设专人统一指挥。
· 各支承点必须牢固可靠，各支腿下加枕木，土质松软处加垫钢板。
· 确保起重设备的接地装置齐全、有效。
· 线缆连接螺栓扭矩必须符合标准，做好接线质量验收工作。
· 变压器、电焊机外壳需可靠接地接地。
· 严格执行电焊、气焊作业规程，潮湿地方应使用绝缘垫。
· 严格执行持证上岗制度，正确使用个人安全防护用具。
· 加强使用前及使用过程中的检查，保护零线与工作零线不得混接，开关箱漏电保护器灵敏可靠，漏电保护装置参数应匹配。
· 用电管理和检修维护必须规范，并由专业电工进行，配电箱必须上锁，并采取防雨措施，工作间断和更换刃具时切断电源。
· 施工用电必须使用符合要求的线缆，并做好防破损措施。
· 配置太阳伞、排风扇，人员轮流休息，及时补充水份，避开炎热时间段作业。
· 严格执行动火工作票制度，现场配备数量充足、合格的消防器材。
· 使用合格梯子、摆放位置正确，并设专人扶梯。
· 按操作规范使用转动工具，严禁戴手套使用转动工具。

	2
	变压器就位过程中失稳
	设备破损、打击
	· 中等风险
	

	3
	邻近带电设备变压器安装不满足安全距离
	触电
	· 特高风险
	

	4
	起吊变压器没有设调整绳
	夹伤、打击、设备破损
	· 中等风险
	

	5
	吊装没有设专人指挥
	打击、设备破损
	· 中等风险
	

	6
	起重回转半径内站人
	打击、设备破损
	· 中等风险
	

	7
	起重设备支腿不稳
	打击、设备破损
	· 高风险
	

	8
	临近带电设备吊装作业，起重设备没有接地装置
	触电
	· 特高风险
	

	9
	电机安装接线相序错误
	设备烧损
	· 高风险
	

	10
	线缆连接螺栓扭矩不合格
	设备烧损
	· 中等风险
	

	11
	变压器中性线接地无效
	设备破损
	· 高风险
	

	12
	变压器外壳接地无效
	触电
	· 中等风险
	

	13
	不按规程进行气、电焊作业
	灼（烫）伤、触电
	· 高风险
	

	14
	施工用电不规范
	触电
	· 高风险
	

	15
	防暑降温措施不足
	中暑
	· 低风险
	

	16
	不按要求使用梯子
	坠落
	· 中等风险
	

	17
	不拉闸切断电源，更换刃具
	触电、割伤
	· 中等风险
	

	18
	不按规范使用转动工具
	绞伤
	· 中等风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]