[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	  箱式电力变压器安装作业安全施工作业票

	工程名称：                      施工班组：                           编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	基准风险等级
	风险控制措施

	1
	钢丝绳套的安全系数选取不当
	打击
	· 中等风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：
· 按吊装重量选取安全系数匹配的钢丝绳套。

· 必须停电安装或按带电操作程序安装。
· 起吊变压器时应设2根或以上调整绳。
· 施工作业现场协调并设专人统一指挥。
· 起重机应按吊装工作半径就位，回转半径内严禁站人。
· 各支腿承点必须牢固可靠，在各支腿下应加枕木，土质松软的地方应加垫钢板。
· 确保起重设备的接地装置齐全、有效。
· 严格执行电焊作业规程。
· 严格执行持证上岗制度。
· 潮湿地方应使用绝缘垫。
· 正确使用个人安全防护用具。
· 电焊机外壳必须按规定接地

	2
	邻近带电设备变压器安装不满足安全距离
	触电
	· 特高风险
	

	3
	起吊变压器没有设调整绳
	夹伤、打击、设备破损
	· 中等风险
	

	4
	吊装没有设专人指挥
	打击、设备破损
	· 中等风险
	

	5
	起重回转半径内站人
	打击、设备破损
	· 中等风险
	

	6
	起重设备支腿不稳
	打击、设备破损
	· 高风险
	

	7
	临近带电设备吊装作业，起重设备无有效接地装置
	触电
	· 特高风险
	

	8
	电焊作业无使用个人安全防护用具
	灼（烫）伤、触电
	· 高风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]