[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

厂用电切换试验验收检查卡

	序号
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	电源切换动作、信号、设备无异常现象
	
	

	2
	装置切换时间符合定值
	
	

	3
	电压、电流无明显冲击
	
	

	4
	试验前角差符合设计要求
	
	

	5
	试验过程中角差变化符合设计要求
	
	

	6
	断流时间72.5～92.5ms
	
	

	7
	快速同期继电器校验符合设计要求
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]