[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

主厂房屋面防水施工检查卡

	序号
	检查项目
	检查结果
	备注

	1
	屋面工程施工前，检查上道工序施工质量及各道工序交接等
	
	

	2
	当下道工序或相邻工序工程施工时，对屋面成品保护
	
	

	3
	屋面的管道、设备、预埋件等，要求在防水层施工前安设完毕。
	
	

	4
	屋面板为预制板时，板缝宽度大于40mm时，检查板缝构造钢筋
	
	

	5
	在坡度大于25%的屋面上采用卷材做防水层时，检查固定措施及固定点密封情况。
	
	

	6
	防水卷材铺贴方向应符合要求
	
	

	7
	防水卷材搭接宽度应符合要求
	
	

	8
	卷材热熔法施工时，检查卷材下面的空气是否排尽，粘贴是否牢固
	
	

	9
	卷材收口是否塞入预留凹槽内，检查密封情况。
	
	

	10
	卷材施工完后，要做好成品保护工作。
	
	

	11
	混凝土保护层的厚度，钢筋网片的间距，分隔缝处是否断开
	
	

	12
	屋面工程完工后，施工承包商要对细部构造等做外观检验，并进行淋水或蓄水试验
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]