[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

消防检查评分表
表4

	项目

序号
	检查项目
	扣 分 标 准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	消防措施、灭火器材
	1． 无消防措施及灭火器材，扣30分。

2． 灭火器材配置不合理，扣10分。
	40
	
	

	2
	灭火器
	1．未按有关规定布置足够数量的灭火器，扣20分。

2．灭火器陈旧、过期，每发现一个扣10分。

3． 灭火器布置位置不合理，每发现一个扣5分。
	50
	
	

	3
	消防人员
	无经培训的消防人员扣10分。
	10
	
	

	4
	检查项目合记分数
	
	100
	
	

	5
	消防检查得分（权重分）
	实得分×0.3=
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]