[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

  发电机三相短路试验验收检查卡

	序号
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	调节励磁试验通道正常
	
	

	2
	发电机二次电流回路初查（小电流）不开路
	
	

	3
	励磁系统初查（小电流）正常
	
	

	4
	发电机短路特性符合设计要求
	
	

	5
	发电机检查（额定电流下）符合设计要求
	
	

	6
	发电机差动保护接线动作值正确
	
	

	7
	调节器定子电流采集及励磁电流采集

正常
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]