[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

发电机同期系统试验验收检查卡

	序号
	检查内容


	检查结果
	备注

	1
	自动同期装置调试正常
	
	

	2
	同期系统通电检查试验符合设计要求
	
	

	3
	发电机带高压母线复查同期系统（零升至额定电压）电压、相序、相位应一致
	
	

	4
	发电机各同期点的假同期试验（手动/自动）自动调压和自动调速方向与同期表、同期灯指示相符
	
	

	5
	发电机自动并列发电机同期装置与同步表、同步灯指示相一致
	
	

	6
	发电机手动并列发电机同期装置与同步表、同步灯指示相一致
	
	

	7
	
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]