[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

液化石油气充装站设旌安全检查表

	单位名称
	
	负责人
姓名
	
	联系
电话
	

	序
号
	检查项目
	检查标准和要求
	检查
情况

	l


	站门口

	1、挂单位标牌，有“易燃易爆、严禁烟火、闲人勿进”标志
及进站须知。
2、设有24小时值班门卫，定时巡查。
3、配备两个汽车用阻火器和一个摩托车用防火罩
	

	2
	站围墙
	设有非燃烧实体围墙，墙上有“严禁烟火”等安全警语。
	

	3
	生产区
	1、生产区与辅助区之间应设置高度不低于2m的非燃烧体实
体围墙
2、生产区是甲类火灾危险区，应设独立出入口及门卫。
	

	4


	储藏区

	1、储罐区四周设立高于1m的防火实体围堤
2、储罐要配置喷淋冷却装置，定期使用，防止堵塞。
3、储罐应装设液化气体泄漏报警器，装在地面处。
4、液位计应标明最高液位警示标志
5、水封井应保证起到水封作用
	

	5


	灌装区

	1、灌瓶间与机泵房应采用蔽开或半蔽开式单层房
2、储瓶间与瓶库内的钢瓶应按实瓶与空瓶分组布置
3、压力表、称重衡器等符合标准。
4、不得使用超期未检不合格的钢瓶
	

	6
	电气设施
	生产区所有电气应采用隔爆型，防爆通风型。
	

	7


	其他

	1、厂区地面应有一定倾斜，不得有地沟、凹槽等。
2、应有防雷、防静电装置并定期检测。员工穿戴防静电服装。
3、储罐、安全阀、压力表、衡器等要定期检验、检测。
4、压缩机烃泵间、罐瓶间、瓶库、装卸区、真空泵处等设可
燃气体浓度报警器探头，可燃气体浓度报警器灵敏可靠。
5、严格禁火制度。车辆（包括摩托车）没有配上阻火器，不得
进入充装禁火区：严禁在充装站禁火区内从事产生火花的作
业，诸如修理车辆、高度击铁器等。
6、装避雷针，并有定期检测合格的手续。
	

	备注
	

	参加检查人员签名：                被检查单位负责人签名：

检查负责人签名：                  检查日期：        年    月    日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]