[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

材料堆放的安全检查表
	单位名称
	
	负责人姓名
	
	联系电话
	

	序号
	检查项日
	检查内容
	检查方法
	检查情况

	1
	模板
	模板存放区必须设1.2m高围栏进行围挡。模板存放区必须平整夯实，模板必须面对面堆放，保证70。～80。的自稳角。
	现场检查
	

	
	
	清理模板和刷隔离剂时，必须将模板支撑牢固，防止倾覆，并应保证两模板间不小于60cm。
	现场测量、检查
	

	2
	砌块、小钢模
	砌块、小钢模应保证码放稳固、规范，高度不超过1.5m。
	现场测量、检查
	

	3
	水泥
	存放水泥等袋装材料或沙石料等散装材料严禁靠墙码放。
	现场检查
	

	4
	易燃易爆材料
	库房应采用非燃材料支搭，易燃、易爆材料应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。
	现场检查
	

	
	
	氧气、乙炔瓶要距离明火10m以上，并且避免在阳光下曝晒，搬动时不得碰撞，严禁存放在建筑物内。
	现场测量、检查
	

	备注
	

	参加检查人员签名：                被检查单位负责人签名：

检查负责人签名：                  检查日期：        年    月    日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]