[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	  楼地面作业安全施工作业票

	工程名称：                       施工班组：                            编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	 现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	清理墙脚、地面
打凿操作不规范
	打击
	· 低风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：
· 应正确掌握打凿操作姿势
· 必须配戴眼睛防护镜
· 砂浆运输斗车装载不得过满，（应为70~80%）
· 施工完成的地面，必须做好养护和成品保护措施，龄期不够不得在上面行走
· 不得在竣工完成的水泥砂浆地面搅拌水泥砂浆或混凝土
· 养护现场进行围蔽，禁止人员进入

	2
	清理墙脚、地面
打凿操作没有佩
戴防护眼镜
	打击
	· 低风险
	

	3
	砂浆运输斗车承
载过满
	工作环境污染
	· 低风险
	

	4
	施工竣工完成的
水泥砂浆地面，
没有做好养护和
成品保护措施
	工作环境污染
	· 低风险
	

	5
	在已完成的水泥
砂浆楼地面上搅
拌砂浆、混凝土
	工作环境污染
	· 低风险
	

	6
	人员在潮湿的混
凝土板面上滑倒
	摔绊
	· 低风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]