[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	消防、防火、防小动物封堵作业安全施工作业票

	工程名称：                          施工班组：                         编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	 现场安全员
	现场负责人

	　
	　
	　
	　
	　

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	灭火器定位放线
安装时，冲击钻电
缆线破损或漏电
	触电
	· 高风险
	现场作业应严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限于以下措施：
· 加强防范保持距离。
· 脚手架搭设完成后，必须经过相关部门及人员，检查验收签名方可使用。
· 加强使用前及使用过程中的检查，保护零线与工作零线不得混接，开关箱漏电保护器应灵敏可靠，漏电保护装置参数应匹配，严格执行使用“一机一闸一漏电”的电源箱。
· 线缆敷设进入电房、设备后及时对线缆进出口进行封堵，并检查其可靠性

	2
	工器具操作不当
	碰撞、打击
	· 可接受的风险
	

	3
	脚手架未经检查
	坍塌、坠落
	· 中等风险
	

	4
	 防火隔板安装时，
冲击钻电缆线破
损或漏电
	触电
	· 高风险
	

	5
	线缆出入口封堵
措施不足
	设备停运
	· 中等风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]