[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

煤气输送管道巡线记录
	记录编号
	
	煤气输送管道巡线记录
	巡线人
	

	日期
	
	天气
	
	巡检地点
	
	巡查时间
	

	序号
	管道巡查内容
	有无问题
	详细情况记录

	
	
	有
	无
	

	1
	管道有无跑、冒、滴、漏现象
	
	
	

	2
	管架有无变形，管墩是否完好
	
	
	

	3
	阀门开闭情况是否良好
	
	
	

	4
	膨胀节有无动作
	
	
	

	5
	标志桩、测试桩、转角桩及管道配套设施是否完好
	
	
	

	6
	管道防护带两侧5m内有无违章作业
	
	
	

	7
	管道防护带两侧5m内有无违章建筑
	
	
	

	8
	管道附属工程有无遭破坏
	
	
	

	9
	管道两侧50m内有无大型工程设施及规划，500m范围内有无爆破作业
	
	
	

	10
	沿线管道有无露管或覆土减少，管道上方、两侧是否有新进翻挖土迹象
	
	
	

	11
	沿线阀室及其设施是否完好
	
	
	

	12
	沿线压力表指示是否正常
	
	
	

	13
	管道上的静电跨接、接地装置是否完好
	
	
	

	大

事

记
	
	故

障

处

理

记

录
	


记录人：                                                     审核人：[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]