[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电力变压器交流耐压试验安全施工作业票　              

工程名称：                           施工班组：                         编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场施工负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	误入带电间隔
	触电
	· 低风险
	· 工作人员应正确佩戴安全帽、工作鞋和绝缘手套。
· 试验工作前，工作负责人应向班组人员交待清楚工作地点、工作内容、现场安全措施，邻近带电部位和安全注意事项。
· 工作前，工作人员应明确安全的爬高路线。登高作业必须佩带安全带，必须将安全带扣在工作位置旁牢固、结实固定物上。使用梯子前检查梯子是否完好，必须有人扶梯，扶梯人注意力应集中，对登梯人工作应起监护作用。
· 试验工作前，现场负责人必须确定工作范围，设置安全围栏，不要有缺口。在安全围栏周围派人监护，防止无关人员进入。
· 工作前必须向施工单位或变电站了解清楚临时施工电源或检修电源容量情况，不能只看电源开关的容量，确保试验电源容量满足要求。
· 使用的电压测量装置应经过校准，并有校准报告，确保测量无误。
· 降压后应及时挂设地线，待充分放电后方可操作。
· 工作人员在试验结束后应进行认真检查，确认现场无遗留工具和杂物。

	2
	登高作业安全防护措施不完善
	跌落
	· 低风险
	

	3
	误入高压试验区域
	触电
	· 低风险
	

	4
	试验电源容量太小
	部分停电 
	· 低风险
	

	5
	测量仪器未校准，试验电压过高
	设备破损
	· 低风险
	

	6
	残余电荷
	触电
	· 低风险
	

	7
	遗留工具到现场
	设备损坏
	· 低风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]