[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电力变压器绕组变形试验作业安全施工作业票　              

工程名称：                       施工班组：                              编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场施工负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	误入带电间隔
	触电
	· 低风险
	· 工作人员应正确佩戴安全帽、工作鞋和绝缘手套。
· 试验工作前，工作负责人应向班组人员交待清楚工作地点、工作内容、现场安全措施，邻近带电部位和安全注意事项。
· 在工作现场，应设置可靠的地线，并将相关的设备的外壳与地线可靠连接。
· 工作前，工作人员应明确工作位置，并确定安全的爬高路线。登高作业必须佩带安全带，必须将安全带扣在工作位置旁牢固、结实固定物上。使用梯子前检查梯子是否完好，必须有人扶梯，扶梯人注意力应集中，对登梯人工作应起监护作用。
· 高处作业时，应正确佩戴、使用工具，防止工具跌落，同时做好监护，接线区域下方禁止站人。
· 工作人员在试验结束后进行认真的检查，确认现场无遗留工具和杂物。

	2
	感应电
	触电
	· 低风险
	

	3
	登高作业安全防护措施不完善
	跌落
	· 低风险
	

	4
	高空跌落工具
	砸伤
	· 低风险
	

	5
	遗留工具到现场
	设备损坏
	· 低风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]