[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

OPGW、ADSS展放作业安全施工作业票
	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场施工负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	操作不导致缆盘受损
	设备破损
	□低风险
	现场作业应该严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限以下措施:

□ 配备工作服、鞋、急救药箱。
□ 配备饮用水、太阳帽。尽量避免高温天气作业。
□ 严禁雷雨期间露天作业
□ 严格遵守？出厂说明书来进行缆盘运输和安装。
□ 严格遵照作业指导书进行作业，作业前进行安全技术交底。
□ 配备安全帽、安全带，提高施工人员注意力。
□ 施工前检查牵引连接结构安装质量，检查牵引连接金具性能，并核对型号于光缆是否适用。
□ 光缆展施期间，保证每个塔上的滑轮都有专人监督。
□ 按光缆施工导则规定配置工器具。
□ 紧线前应检查紧线段光缆状况。
□ 紧线时人员远离光缆，不得站在光缆内角。
□ 光缆展施期间，保证每个塔上的滑轮都有专人监督。
□光缆引下施工时配备足够人力。
□ 认真履行工作许可制度，合理设置安全措施，做好施工前安全技术交底。
□ 配备有警示标志的服装。

	2
	高空作业无防护措施
	坠落
	□低风险
	

	3
	光缆展放时没接地造成触电
	设备破损
	□低风险
	

	4
	光缆展放时跌落
	设备破损
	□低风险
	

	5
	高温引致中暑
	职业病
	□可接受的风险
	

	6
	被雷击
	触电
	□可接受的风险
	

	7
	被高空坠物击中
	打击
	□低风险
	

	8
	光缆牵引过程中脱离导致跑线
	设备破损
	□中风险
	

	9
	光缆卡滑轮
	设备破损
	□低风险
	

	10
	光缆紧线时导致光缆受损
	设备破损
	□低风险
	

	11
	光缆紧线发生人员伤害
	打击
	□低风险
	

	12
	引下施工过程光缆从高处跌落
	打击
	□低风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]