[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

变压器试运验收检查卡

	序号
	检查内容


	检查结果
	备注

	1
	运行声音无杂音
	
	

	2
	变压器上层油温符合设计要求
	
	

	3
	满负荷时最高油位符合设计要求
	
	

	4
	冷却装置正常投运、能互切
	
	

	5
	严密性、无渗漏
	
	

	6
	套管、引线接头无发热现象
	
	

	7
	风扇、油泵全部正常投运
	
	

	8
	温度指示准确、完整、清晰
	
	

	9
	绝缘瓷套无闪络、放电
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]