[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

DCS用电前条件确认卡

	序号
	检查内容
	检查结果
	备注

	1
	参加DCS送电的组织机构和人员分工已明确，落实到人，并张挂到现场
	
	

	2
	施工方案已审批
	
	

	3
	主要计量、检测器具经法定单位检验合格证报审
	
	

	4
	施工机具（相关资料）/特殊工种人员上岗证报审
	
	

	5
	技术交底已完成
	
	

	6
	图纸及有关安装、组装作业文件是否齐全
	
	

	7
	施工人员人数能否满足施工需要
	
	

	8
	特种作业人员个人防护用品是否齐备、是否合格
	
	

	9
	主要机械及工、器、具满足要求
	
	

	10
	施工承包商安全资质审查
	
	


	11
	作业区域安全文明施工条件验收
	
	

	12
	施工人员安全技术交底
	
	

	13
	消防器材布置
	
	

	14
	施工用电配电箱布置
	
	

	15
	施工照明布置
	
	

	16
	盘柜电缆接线完成；
	
	

	17
	接地装置汇流排完；
	
	

	18
	集控室、工程师站、CRT组件安装完。
	
	

	19
	调试人员已到位
	
	

	20
	DCS送电申请已批准
	
	

	建设单位：

检查人：年月日
	监理单位：

检查人：年月日


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]