[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

光通信网络设备安装作业安全施工作业票
工程名称：                   　　　　　　  施工班组：        　　　　　        编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	
	
	
	
	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	机柜的倾倒
	碰撞
	□可接受的风险
	现场作业应该严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限以下措施:
□ 竖立机柜时需4人合作
□ 工作时专人监护
□ 搬动设备时应做好必要的防范措施。
□机架临时停放应平稳、机架固定牢固可靠。
□ 用正确方法使用工器具。
□ 施工作业现场应设立围栏，不准超越围栏进入设备运行区。现场搬运工具，长大物件必须保持与带电设备安全距离并设专人监护。
□ 低压交流电源应装触电保护器。
□ 接线端子的绝缘护罩齐备，导线的接头须采取绝缘包扎措施。
□ 严禁带电拆接电源线，使用合格的电缆和开关。
□ 须站在干燥的绝缘物上工作，应设专人监护。
□ 必须使用有绝缘柄或采用绝缘包扎措施的工具。
□ 临时遮拦的装设需在保证作业人员不能误碰其他带电设备的前提下，方便作业人员进出现场和实施作业。
□ 配备合格、足够的灭火器。
· 严禁使用非设备和非工作用的电器。
· 及时更新陈旧的设备和动力电缆，避免短路引起火灾。
· 机房内严禁存放易燃、易爆和腐蚀性物品。
· 施工现场不准烟
· 现场动火必须严格审批。
· 严禁将物品上下抛掷。
· 吊车下面严禁站人。
· 施工作业现场设置遮拦及警示牌。
· 登高人员需具持证上岗。
· 登高人员需使用双保险安全带。
· 雷雨天时严禁登高作为。
· 使用梯子应有人扶持或绑牢。
· 要按规定使用梯子。

	2
	设备的倾倒
	碰撞
	□可接受的风险
	

	3
	不正确使用工器具
	打击
	□可打击的风险
	

	4
	违反带电作业规程
	触电
	□低风险
	

	5
	穿越临时遮拦
	触电
	□低风险
	

	6
	操作不当引起火灾
	灼（烫）伤、设备报废
	□低风险
	

	7
	不当的坠物
	打击
	□可接受的风险
	

	8
	高空作业无防护措施
	坠落
	□可接受的风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]