[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

数据网络设备安装作业安全施工作业票
工程名称：                 　　　　　     施工班组：   　　　　　　             编号:

	工作时间
	工作地点
	技术员
	现场安全员
	现场负责人

	
	
	
	
	

	

	安全风险分析及控制措施

	序号
	危害名称
	风险种类
	风险等级
	风险控制措施

	1
	机柜的倾倒
	碰撞
	□可接受的风险
	现场作业应该严格执行相关安全规程及安全技术措施，并重点关注但不限以下措施:
□ 竖立机柜时需4人合作。
· 工作时专人监护。
· 搬动设备时应做好必要的防范措施。
· 机架临时停放应平稳、机架固定要牢固可靠。
· 应使用绝缘工具操作，防止误碰、用正确方法使用工器具。
· 工作人员应戴绝缘手套，穿绝缘靴。
· 使用绝缘合格的工具。
· 按期检查移动式电动工具。
· 采用绝缘等级为Ⅱ类的双重绝缘工具。
· 采用装设有漏电保安器的放线盘。
· 临时电源开关应带有二级漏电保护，且经检验合格。
· 临时遮拦的装设须在保证作业人员不能误碰其他带电设备的前提下，方便作业人员进出现场和实施作业。
· 配备合格、足够的灭火器、严禁使用非设备和非工作用的电器。
· 及时更新陈旧的设备和动力电缆，避免短路引起火灾。
· 机房内严禁存放易燃、易爆和腐蚀性物品。
· 施工现场不准吸烟。
· 现场动为必须严格审批。
· 作业人员必须佩戴安全帽。不准上下抛递物件或工具。
· 要思想集中，认真观察有无障碍、孔洞等不安全因素。
· 不准高处存放物件或工具。
· 搬运物品时要防止物品过重坠落伤人。
· 材料堆放要有条有理，旋转应平稳。防止物品倒塌。
· 严禁将水放置在设备上。
· 使用前检查梯子是否牢固可靠，梯子立放要平要稳。
· 有人在梯子上作业时，下面有人护持。
· 上下梯时不准携带笨重物件。
· 在梯子上工作时应使用工具袋，，不准上下抛递物件或工具。
· 梯上、下面的人员必须戴安全帽。
· 梯子上有人时，禁止移动。

	2
	设备的倾倒
	碰撞
	□可接受的风险
	

	3
	不正确使用工器具
	打击
	□可接受的风险
	

	4
	违反带电作业规程
	触电
	□低风险
	

	5
	穿越临时遮拦
	触电
	□低风险
	

	6
	操作不当引起
火灾
	灼（烫）伤、
设备报废
	□低风险
	

	7
	硬物打击伤人
和设备损坏
	碰撞
	□可接受的风险
	

	8
	高空作业无防护
措施
	坠落
	□可接受的风险
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]