[image: image8.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

燃气安全工作隐患排查治理情况表
单位名称（盖章）:                负责人:                    填表人:                  填报日期：   年   月   日

	编号
	场所名称
	部位名称
	危险源分类
	具体地址
	公司级

检查人
	基层责任人
	检查发现隐患

（不符合项编号）
	计划整改措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	编号
	场所名称
	部位名称
	危险源分类
	具体地址
	公司级

检查人
	基层责任人
	检查发现隐患

（不符合项编号）
	计划整改措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填表说明：一、检查范围为本单位辖区所有涉及燃气使用场所，要求检查全覆盖，不留死角和盲区；对照检查要求对燃气表具或（液化气罐）后连接管道、阀门、灶具、热水器等所有设备部件进行全面检查。“场所名称”可填写：公司本部，XX街道，XX分公司等。“部位名称”可填写：食堂、厨房、道班房、浴室、更衣室、职工宿舍、值班室、管理处、办公用房等；危险源分类可填写：天然气、液化气或其他危险源。“检查发现隐患”可对照以下“燃气检查要求”填写相应不符合项编号。如涉及场所较多不够填写，可加页。
二、燃气检查要求包括：1、燃气场所是否落实燃气安全检查人员和检查记录；2、燃气热水器与灶具是否超过使用报废年限；3、燃气使用场所是否安装燃气报警装置；4、地下室、半地下室不得使用液化气罐或明火；5、液化气罐连接橡胶软管不得超过2米，固定软管的卡箍须卡紧到位，橡胶软管使用期限不超过2年；6、天然气连接管道是否使用金属软管；7、燃气热水器不得安装在浴室，检查排烟管道是否完好；8、食堂厨房油烟管道是否定期清洗。 9、燃气使用场所须保持通风，使用燃气时须有人照看，停用燃气时须关阀燃气总阀。
[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image8.png]