[image: image9.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	发人：                                                                   施工负责人：                    安全负责人：

           

	工作地点
	施工负责人
	安全负责人
	施工人数
	施工日期

	
	
	
	
	年   月   日至    月   日

	工作任务
	

	危险点
	碰伤、灼伤、触电

	环境因素
	污染土地、影响人体健康、噪音污染

	安 全 注 意 事 项
1、工作人员必须戴好安全帽，穿好工作服、绝缘鞋。
2、电焊机外壳必须接地良好，焊把线应完好无损，移动焊线和地线时不许两手同时移动，以防触电伤人，防止弧光打眼。

3、弯管机和其它的电动施工机具的外壳必须接地良好。

4、需要移动电焊机时必须先拉开电源。

5、焊接工作要远离氧气瓶、乙炔瓶及易燃物。

6、在电缆沟和电缆夹层内行走时要注意电缆支架伤人。


	安全文明施工补充注意事项：


	个人防护及环境补充注意事项：

	作业现场主要分工及岗位职责：

	现场
作业

人员

签名
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备

注
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]


[image: image8.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image9.png]