[image: image9.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	           

	工作地点
	施工负责人
	安全负责人
	施工人数
	施工日期

	
	
	
	
	年   月   日至    月   日

	工作任务
	

	危险点
	碰、撞伤、设备损坏、高处坠落

	环境因素
	污染土地、影响人体健康、噪音污染

	安 全 注 意 事 项
1、施工现场进行设备转运的车辆，必须车况良好，严禁超载，车上所装设备必须加固牢固，车辆应在指定道路上行驶，并设安全监护人，站内车辆应限速行驶。

2、设备吊装前应对所使用的起重机械、工器具、钢丝绳进行安全检查，不符合安全要求的严禁使用。

3、吊车停靠位置应稳固、可靠，确保吊场及周围安全，支腿应垫实，严禁超重起吊或偏拴斜吊，吊物在未固定稳固时，严禁摘钩。

4、重物吊离地面约10cm时，应暂停起吊，进行全面检查，确认可靠后方可正式起吊。

5、施工人员应听从统一指挥，作业期间不得擅自离岗，指挥人员与吊车操作人员应统一信号，信号应明确清晰。

6、重物在起吊过程中，任何人不得在重物下方行走或逗留。

7、参加设备就位安装作业人员，必须正确使用安全带，上下设备应使用靠梯或人字梯，并有防滑措施和倾翻的措施。

8、采用人力绞磨或机动绞磨进行设备吊装就位作业时，所用机具必须完好无损，绞磨应固定稳固，受力钢丝绳内侧严禁站人。

9、开箱后各种废弃物必须及时清理，化工品废弃物必须统一堆放，统一处理。

10、在搬运组装瓷瓶时，要有防止瓷瓶滚动相互碰撞的措施；吊装瓷件应采取保护措施。
11、严禁在起吊物下直接组装设备，如无法避免应做好防坠落的安全措施，方可施工。

12、吊绳要挂在厂家专用吊环，严禁挂在别处，用钢丝绳吊瓷件时，钢丝扣与瓷质接触部分，必须加缓冲物。

13、在带电区域安装必须确保人员和车辆与带电体的安全距离。


	安全文明施工补充注意事项：


	个人防护及环境补充注意事项：

	作业现场主要分工及岗位职责：

	现场
作业

人员

签名
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备

注
	


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q

[image: image7.png]


[image: image8.png]

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image9.png]