[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

国家食品安全风险监测技术机构实验室设备
配备标准（石柱县疾控中心比对表）
   

	序号
	仪器设备名称（类别）
	县级
（台套）
	现有设备
	需添置设备

	1
	1/千电子天平
	1
	2
	

	2
	1/万电子天平
	1
	1
	

	3
	1/万--1/10万电子天平（兼容）
	 
	1
	

	4
	原子吸收分光光谱仪（火焰）
	1
	1
	

	5
	原子吸收分光光谱仪（石墨炉）
	 
	1
	

	6
	原子荧光分光光度计
	1
	1
	

	7
	液相色谱-原子荧光联用仪
	 
	0
	

	8
	等离子发射光谱--质谱联用仪
	 
	0
	

	9
	紫外/可见分光光谱仪
	1
	1
	

	10
	可见分光光度计
	1
	1
	

	11
	荧光分光光度计
	 
	0
	

	12
	旋光测定仪
	 
	0
	

	13
	均质器
	1
	0
	1

	14
	折光仪
	 
	0
	

	15
	微波消解器
	1
	0
	1

	16
	纯水处理器
	1
	1
	

	17
	超纯水仪
	 
	1
	

	18
	气相色谱仪配氢火焰、电子捕获检测器。
	1
	1
	

	19
	气相色谱仪配氢火焰、火焰光度或氮磷检测器。
	1
	1
	

	20
	气相色-质联用仪
	 
	0
	1

	21
	气相色谱-质谱-质谱联用仪
	 
	0
	

	22
	气相色谱-四级杆质谱/飞行时间质谱联用仪
	 
	0
	

	23
	高分辨气相色谱-磁质谱联用仪
	 
	0
	

	24
	凝胶渗透色谱-二维气相色谱-质谱联用仪
	 
	0
	

	25
	高效液相色谱仪配二极管阵列、荧光检测器
	 
	0
	

	26
	超高效液相色谱仪
	 
	0
	

	27
	超高效液相色谱-质谱-质谱联用仪
	 
	0
	

	28
	超高效液相色谱-四级杆质谱/飞行时间质谱联用仪
	 
	0
	

	29
	全自动氨基酸分析仪
	 
	0
	

	30
	离子色谱仪
	 
	1
	

	31
	吹氮浓缩装置
	1
	1
	

	32
	快速溶剂萃取系统
	 
	0
	

	33
	薄层色谱扫描仪
	 
	0
	

	34
	pH/离子选择电极测定仪
	1
	1
	

	35
	电导率测定仪
	1
	1
	

	36
	马氟炉
	1
	1
	

	37
	微生物鉴定及药敏测试系统
	 
	0
	

	38
	微生物过滤检测系统
	1
	0
	1

	39
	PCR扩增仪
	1
	1
	

	40
	实时荧光定量PCR仪
	 
	0
	

	41
	普通电泳系统
	1
	0
	1

	42
	脉冲场凝胶电泳仪
	 
	
	

	43
	微生物基因指纹鉴定系统
	 
	
	

	44
	病原微生物快速筛选系统
	 
	
	

	45
	全自动PCR体系分装系统
	 
	
	

	46
	小型比浊仪
	1
	0
	1

	47
	全自动酶标仪
	1
	1
	

	48
	自动洗板机
	1
	1
	

	49
	全自动酶联荧光免疫分析仪
	 
	0
	

	50
	超净工作台
	1
	1
	

	51
	生物安全柜
	2
	2
	

	52
	红外电热灭菌器
	2
	0
	2

	53
	生物显微镜
	2
	4
	

	54
	荧光显微镜
	 
	
	

	55
	暗视野显微镜
	1
	1
	

	56
	紫外核酸蛋白测定仪
	 
	
	

	57
	自动凝胶成像仪
	1
	0
	1

	58
	低温高速离心机
	1
	1
	

	59
	普通离心机
	2
	3
	

	60
	真空冷冻干燥机
	 
	
	

	61
	高压灭菌器
	4
	2
	2

	62
	干烤灭菌器
	1
	1
	

	63
	高精度恒温恒湿箱
	 
	
	

	64
	恒温培养箱
	3
	4
	

	65
	生化培养箱
	3
	2
	1

	66
	霉菌培养箱
	1
	0
	1

	67
	CO2培养箱
	1
	0
	1

	68
	厌氧培养箱
	1
	1
	0

	69
	三气培养箱
	 
	
	

	70
	精密水浴箱
	 
	
	

	71
	恒温水浴箱
	2
	3
	0

	72
	恒温摇床培养箱
	1
	0
	1

	73
	低温冰箱（-20℃）
	1
	3
	

	74
	低温冰箱（-40℃）
	1
	0
	1

	75
	低温冰箱（-85℃）
	1
	0
	1

	76
	液氮罐
	1
	0
	1

	77
	拍击式均质器
	1
	1
	

	78
	超声波清洗器
	1
	0
	1

	79
	制冰机
	1
	1
	

	80
	微量震荡器
	2
	2
	

	81
	样品粉碎机
	1
	1
	

	82
	超声波细胞粉碎仪
	 
	
	

	83
	全自动核酸分离纯化与加样系统
	 
	
	

	84
	全自动电泳系统
	 
	
	

	85
	食源性疾病及其致病因子与病因性食品溯源平台
	 
	
	


      















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]