[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

气瓶充装岗位安全执行表
	危险因素
	可能导致的事故
	管控措施

	1
	未持证上岗
	各种伤害
	持证上岗

	2
	对充装岗位职责，充装流程，设备性能不熟悉
	各种伤害
	熟悉岗位职责，充装流程，设备性能，严格按操作规程操作

	3
	未对充装称做日常维护
	各种伤害
	做好充装称的日常的维护工作

	4
	气瓶残夜超标
	各种伤害
	做好气瓶的倒残处理工作

	5
	充装后复称超重气瓶
	各种伤害
	做好气瓶的倒残处理超重，欠装进行补充并查找气瓶充装的原因

	6
	充枪泄漏
	各种伤害
	停止充装进行处理，泄漏未消除前禁止充装

	7
	设备泄漏
	各种伤害
	停止充装，通知设备管理人员处理，泄漏未清除前禁止充装

	8
	管道泄漏
	各种伤害
	加强巡查防止泄漏，发生泄漏通知设备管理人员处理，泄漏消除前禁止充装

















































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]