[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	风险提示
	1、触电：接触配电设备时，首先用试电笔测试设备表面是否带电，防止触电

	
	2、电灼伤。合刀闸、空气开关未侧身，配电部位有故障时会放出电弧光，发生电灼伤

	
	3、设备烧损或电气火灾。检查配电设备时，如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象，立即断电检查，以防烧损设备或发生电气火灾

	应急处置
	1、发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上汇报（电话3102817），送医院继续救治

	
	2、发生电灼伤，停止操作，远离带电体，断开电源，同时向上汇报，将伤者送医院救治

	
	3、发生电气火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救；如果不能及时切断电源，可用二氧化碳、干粉灭火器灭火，同时向上汇报，紧急情况下可直接拨打火警电话119。


电工岗位简易应急处置卡
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]