[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

冗余电源模块故障安全生产应急处置卡
	步骤
	处置
	责任人

	征兆、报警及汇报
	电源模块冗余丢失报警
	仪表巡检人员

	
	仪表主管、调度、车间领导
	仪表巡检人员

	处置措施
	1、检查电源输入输出的电压；
2、确认故障位置；
3、故障处理；
4、投入使用，观察运行情况。
	仪表技术员

	注意事项
	检修人员严格按《DCS维护检修规程》执行，确保人身、设备安全。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]