[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

跳车安全生产应急处置卡
	步骤
	处置
	责任人

	接到通知
	跳车事故
	当班仪表人员

	处置措施
	1、 在操作画面上查看跳车首出；
2、 与工艺人员沟通了解跳车情况；
3、 通过软件查找确认跳车原因；
4、找出故障部位，尽快修复；
5、调试合格，投入使用；
6、配合工艺开车。
	仪表技术员

	注意事项
	检修人员严格按相关仪表检修规程执行，确保人身、设备安全。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]