[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

在线色谱分析仪故障安全生产应急处置卡
	步骤
	处置
	责任人

	接到通知
	仪表数据异常
	当班仪表人员

	处置措施
	1、 检查气瓶压力是否在0.3MPa以上；
2、 检查检查样品气流量是否在正常范围内；
3、 检查谱图是否正常；
4、 通标准气测量是否准确；
5、 检查炉箱内是否漏气；
6、 如在短时间回复不了测量应切换到备表上；
7、 找出故障部位，尽快修复；
8、调试合格，投入使用。
	仪表技术员

	注意事项
	检修人员严格按相关规定执行，确保人身、设备安全，携带便携式报警器。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]