[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

环保烟气监测故障安全生产应急处置卡
	步骤
	处置
	责任人

	接到通知
	数据异常，或者通讯故障
	当班仪表人员

	处置措施
	1、查看显示屏上的报警信息；
2、检查异常参数测量设备的运行状况；
3、检查有无泄漏点；
4、做好设备检修记录备案；
5、检查有无堵塞的地方；
6、短时内无法修复尽快更换备用设备；
7、找出故障部位，尽快修复；
8、调试合格，投入使用。
	仪表技术员

	注意事项
	检修人员严格按环保相关要求执行，确保人身、设备安全，携带便携式报警器。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]